## 表紙
測量業務チェックリスト
チ ェ ッ ク 項 目 一 覧 表
令和 ３ 年 １２ 月
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：

## フローチャート
岡山市
測量業務照査フローチャート
|  |  |  | 発注者 | [11 empty] | 受注者
契約
現地踏査
監督員 |  |  | 条件等指示 | [5 empty] | 条件等打合せ | [5 empty] | 照査計画の策定 |  |  | 照査技術者
業務計画書（照査計画を含む）
照査技術者確認
[7 empty] | チェック項目一覧表 | [7 empty] | 「対象」欄記入
主任技術者が対象欄の□にㇾを記入
監督員 |  | 対象の把握 |  |  |  | 「対象」の報告
調査等
[7 empty] | チェック項目一覧表 | [7 empty] | 成果品の照査 |  |  | 照査技術者
監督員 |  | 照査の把握 | [7 empty] | 報告
照査報告書
成果品提出・検査
受注者が実施する照査関連事項
[5 empty] | 注 記 | [5 empty] | １．行程に関わる照査・報告の時期は、業務計画書提出
時期に打合せにより設定する。
２．発注者への照査の報告は、打合せ時やEメール等を
活用して報告する。

## 1.基準点測量
測量業務チェックリスト
No | 項目 | 主な内容 |  | 受託者確認 |  | 備 考
|  |  |  | 対象 | 照査
1 | 基準点測量 | 1) | 既知点として使用した基準点は表示されているか。
|  | 2) | 作業規程及び仕様書又は協議書に基づいているか。
|  | 3) | 観測手簿関係に記入すべき事項のもれはないか。
|  | 4) | 計算簿及び電算入力等の記入事項のもれはないか。
|  | 5) | 測量標の設置は適切に行われているか。
|  | 6) | 精度管理の表示はよいか。
|  | 7) | 既知点及び新点の写真はあるか。
|  | 8) | 問題点についての記録があるか。
成果等は全て揃っているか。
|  | 9) | 成果表
|  | 10) | 成果数値データ
|  | 11) | 基準点網図
|  | 12) | 観測手簿
|  | 13) | 観測記簿
|  | 14) | 計算簿
|  | 15) | 点の記
|  | 16) | 建標承諾簿
|  | 17) | 精度管理表
|  | 18) | 点検測量簿
|  | 19) | 平均図
|  | 20) | 測量標の地上写真
|  | 21) | 測量標設置位置通知書
|  | 22) | 基準点現況調査報告書
（その他必要する項目を追記のこと）

## 2.水準測量
測量業務チェックリスト
No | 項目 | 主な内容 |  | 受託者確認 |  | 備 考
|  |  |  | 対象 | 照査
2 | 水準測量 | 1) | 既知点として使用した水準点は表示されているか。
|  | 2) | 作業規程及び仕様書又は協議書に基づいているか。
|  | 3) | 観測手簿関係に記入すべき事項の脱落はないか。
|  | 4) | 計算簿及び電算入力等の記入事項のもれはないか。
|  | 5) | 測量標の設置は適切に行われているか。
|  | 6) | 精度管理の表示が良いか。
|  | 7) | 問題点についての記録があるか。
成果等は全て揃っているか。
|  | 8) | 観測成果標及び平均成果表
|  | 9) | 水準路線図
|  | 10) | 観測手簿
|  | 11) | 計算簿
|  | 12) | 点の記
|  | 13) | 建標承諾書
|  | 14) | 精度管理表
|  | 15) | 点検測量簿
|  | 16) | 平均図
|  | 17) | 測量標の地上写真
|  | 18) | 測量標設置位置通知書
|  | 19) | 基準点現況調査書
|  | 20) | その他資料
（その他必要する項目を追記のこと）

## 3.地形測量
測量業務チェックリスト
No | 項目 | 主な内容 |  | 受託者確認
|  |  |  | 対象 | 照査
3 | 地形測量（平板） | 1) | 基準点の配点は適切になっているか
|  | 2) | 隣接図面との接合(方位,方向等)はよいか
|  | 3) | 縮尺に対する注記及び地形の表現はよいか |  |  | 公共測量作業規程 公共測量標準図式付録７による
|  | 4) | 高さの基準(ＢＭ)位置･標高を図示してあるか |  |  | 公共測量作業規程 公共測量標準図式付録７による
|  | 5) | 境界杭,工作物又は埋設物等の表示はよいか |  |  | 公共測量作業規程 公共測量標準図式付録７による
|  | 6) | 図面のサイズ又は、まとめは協議通りであるか
|  | 7) | 河川又は水路の水の流れ方向を表示しているか |  |  | 公共測量作業規程 公共測量標準図式付録７による
|  | 8) | 座標･方位･縮尺の表示はあるか
|  | 9) | タイトル･線形要素は表示してあるか
|  | 10) | 精度管理の表示が良いか。
|  | 11) | 問題点についての記録があるか。
成果等は全て揃っているか。
|  | 12) | 地形図原図
|  | 13) | 複製用ポジ原画（第二原図）
|  | 14) | 精度管理表
|  | 15) | その他資料
（その他必要する項目を追記のこと）

## 4.空中写真測量
測量業務チェックリスト
No | 項目 | 主な内容 |  | 受託者確認 |  | 備 考
|  |  |  | 対象 | 照査
4 | 空中写真測量 | 1) | 撮影計画において撮影範囲が調査領域を十分満足しているか。
|  | 2) | 撮影基準面の設定と対置高度は正しいか。
|  | 3) | オーバーラップ、サイドラップは適切か。
|  | 4) | カメラ、フィルムの選択は目的にあっているか。
|  | 5) | 撮影コース方向と三角点は効率的な配置になっているか。
|  | 6) | 対空標識・標定点の選点は作業規程および仕様書に基づいて
いるか。
|  | 7) | 撮影の時期は適切か。
|  | 8) | 撮影された写真の傾き（κφω）は制限内であるか。
|  | 9) | 撮影コースの計画コースとのズレは制限内であるか。
|  | 10) | 写真の階調、光輝、暗影は適切か。
|  | 11) | 指標、計器が明瞭に写っているか。
|  | 12) | 図化精度は作業規程に規定する標準偏差を満足しているか。
|  | 13) | 標定点の精度は作業規程に規定する地形図の縮尺に応じた精
度を満足しているか。
|  | 14) | 簡易水準測量の路線長、固定点間距離は作業規程に規程する
距離を満足しているか。
|  | 15) | 対空標識の大きさ、形状、色は適切か。
|  | 16) | 現地調査は図式記号に従い脱落、誤記がないか。
|  | 17) | 空中三角測量におけるパスポイント、タイポイントの選点は作業
規程に規定する条件を満足しているか。
|  | 18) | 空中三角測量の精度は許容範囲内か。
|  | 19) | 使用する図化機は所定の精度を保持できる性能を有している
か。
|  | 20) | 図化素図用図紙、編集素図用図紙、地形図原図および複製用
ポジ原図（以下、図面とする）の規格は、所定の基準に適合
しているか。
|  | 21) | 各標定結果は許容範囲内か。
|  | 22) | 図面上の地形表現、注記等は適切で、図式に従っ ているか。
|  | 23) | 図面の接合はよいか。
|  | 24) | 精度管理の表示が良いか。
|  | 25) | 問題点についての記録があるか。
測量業務チェックリスト
No | 項目 | 主な内容 |  | 受託者確認 |  | 備 考
|  |  |  | 対象 | 照査
| 空中写真測量 |  | 成果等は全て揃っているか。
標定点設置
|  | 26) | 標定点成果表
|  | 27) | 標定点配置図及び水準路線図
|  | 28) | 標定点測量簿及び同明細簿
|  | 29) | 標定点表示空中写真
|  | 30) | 精度管理表
|  | 31) | その他の資料
対空標識の設置
|  | 32) | 対空標識点明細表及び偏心要素測定簿
|  | 33) | 偏心計算簿
|  | 34) | 対空標識点表示密着空中写真
|  | 35) | 対空標識点一覧図
|  | 36) | 精度管理表
|  | 37) | その他の資料
撮影
|  | 38) | ネガフィルム
|  | 39) | 密着印画
|  | 40) | 標定図
|  | 41) | 縮小標定図ポジフィルム
|  | 42) | 撮影記録
|  | 43) | 精度管理表
|  | 44) | その他の資料
刺針
|  | 45) | 刺針点明細表及び偏心要素測定簿
|  | 46) | 偏心計算簿
|  | 47) | 刺針点表示密着写真
|  | 48) | 刺針点一覧図
|  | 49) | 精度管理表
|  | 50) | その他の資料
現地踏査・接合
|  | 51) | 現地踏査結果を整理した空中写真
|  | 52) | 精度管理表
|  | 53) | その他の資料
測量業務チェックリスト
No | 項目 | 主な内容 |  | 受託者確認 |  | 備 考
|  |  |  | 対象 | 照査
| 空中写真測量 |  | 空中三角測量
|  | 54) | 空中三角測量成果表
|  | 55) | パスポイント・タイポイントの表示密着ポジフィルム
|  | 56) | パスポイント・タイポイントの表示密着空中写真
|  | 57) | 基準点残差表
|  | 58) | 座標測定簿
|  | 59) | 計算簿
|  | 60) | 精度管理表
|  | 61) | その他の資料
図化
|  | 62) | 図化素図
|  | 63) | 基準点資料図
|  | 64) | 標定記録簿
|  | 65) | 精度管理表
|  | 66) | その他の資料
地形補備測量
|  | 67) | 地形補備測量図
|  | 68) | 精度管理表
|  | 69) | その他の資料
編集
|  | 70) | 編集素図
|  | 71) | 注記資料図
|  | 72) | 精度管理表
|  | 73) | その他の資料
現地補測
|  | 74) | 現地補測の結果を整理した藍焼図及び編集素図
|  | 75) | 精度管理表
|  | 76) | その他の資料
地形図原図作成
|  | 77) | 地形図原図
|  | 78) | 複製用ポジ原図（第二原図）
|  | 79) | 地形図原図の藍焼図
|  | 80) | 精度管理表
測量業務チェックリスト
No | 項目 | 主な内容 |  | 受託者確認 |  | 備 考
|  |  |  | 対象 | 照査
| 空中写真測量 |  | （その他必要する項目を追記のこと）

## 5.路線測量
測量業務チェックリスト
No | 項目 | 主な内容 |  | 受託者確認 |  | 備 考
|  |  |  | 対象 | 照査
5 | 路線測量 | 1) | 中心線計算書(要素計算書･主要点･中間点計算書)はあるか
|  | 2) | 中心線打設計算書はあるか
|  | 3) | 使用した基準点の適用はよいか
|  | 4) | 縦断図に主要構造物の形状及び高さの表示はよいか
|  | 5) | 縦･横断図作成において縦･横の縮尺は協議通りであるか
|  | 6) | 縦･横断図作成においてサイズ及びまとめ方は協議通りであるか
|  | 7) | 縦断図に仮ＢＭ･曲線要素は記入しているか
|  | 8) | 縦･横断図と地形図のチェックは行っているか
|  | 9) | 縦･横断図に必要事項の脱落はないか。
|  | 10) | 起終点及び隣接工区との関連はとれているか
|  | 11) | 横断図の図示方法は指示通りであるか
|  | 12) | 成果品のサイズとまとめは協議書通りであるか。
|  | 13) | 測点間に大きな断面変化はなかったか。
|  | 14) | 前項による処置を行っているか。
|  | 15) | 精度管理の表示が良いか。
|  | 16) | 問題点についての記録があるか。
成果等は全て揃っているか。
|  | 17) | 観測手簿
|  | 18) | 計算簿
|  | 19) | 成果表
|  | 20) | 線形図
|  | 21) | 線形地形図
|  | 22) | 縦断面図
|  | 23) | 横断面図
|  | 24) | 詳細平面図
|  | 25) | 引照点図
|  | 26) | 点の記
|  | 27) | 精度管理表
|  | 28) | その他の資料
（その他必要する項目を追記のこと）

## 6.用地測量
測量業務チェックリスト
No | 項目 | 主な内容 |  | 受託者確認 |  | 備 考
|  |  |  | 対象 | 照査
6 | 用地測量
| 公図等の転写 | 1) | 転写した地図に着色されているか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書４１条
|  | 2) | 方位･縮尺･市町村名･大字名･字名が記載されているか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書４１条
|  | 3) | 管轄登記所名･転写年月日･転写者の記載があるか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書４１条
|  | 4) | 検証者の資格･氏名の記載及び押印があるか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書４１条
| 転写連続地図作成 | 1) | 転写した地図の連続図があるか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書４７条
|  | 2) | 管轄登記所名･転写年月日･転写者の記載があるか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書４７条
|  | 3) | 連続図に取得予定線及び登記名義人の記載があるか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書４７条
|  | 4) | 検証者の資格･氏名の記載及び押印があるか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書４７条
| 地積測量図転写 | 1) | 登記所備付の地積測量図があるか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書４１条
|  | 2) | 検証者の資格・氏名の記載及び押印があるか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書４１条
| 土地の登記記録調査 | 1) | 土地調査表（一覧）はあるか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書４２条
|  | 2) | １筆ごとの土地調査表はあるか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書４２条
|  | 3) | 隣接地の調査がしてあるか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書４２条
|  | 4) | 検証者の資格・氏名の記載及び押印があるか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書４２条
| 境界確認 | 1) | 土地境界立会確認書が全筆あるか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書５４条
| 用地実測図原図 | 1) | 用地実測図原図があるか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書６１条
|  | 2) | 用地実測図原図記号により表示されているか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書６１条
|  | 3) | 基準点が表示されているか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書６１条
|  | 4) | 面積計算表はあるか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書６１条
|  | 5) | 建物等が記載されているか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書６１条
|  | 6) | 図面の名称･方位･縮尺･測量完成年月日･ |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書６１条
測量機器･作業機関名･精度区分が記載されているか
|  | 7) | 登記所備付の地図と整合しているか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書６１条
|  | 8) | 検証者の資格･氏名の記載及び押印があるか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書６１条
測量業務チェックリスト
No | 項目 | 主な内容 |  | 受託者確認 |  | 備 考
|  |  |  | 対象 | 照査
用地測量
| 用地平面図 |  | 用地平面図はあるか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書６１条
|  |  | 登記所備付の地図と整合しているか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書６１条
|  |  | 建物等が記載されているか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書６１条
|  |  | 基準点が表示されているか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書６１条
|  |  | 図面の名称･方位･縮尺･測量完成年月日･ |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書６１条
測量機器･作業機関名･精度区分が記載されているか
|  |  | 検証者の資格･氏名の記載及び押印があるか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書６１条
| 地積測量図作成 |  | 地積測量図はあるか
実地調査書はあるか
実地調査書の立会者は土地境界立会確認書の立会者と一致するか
登記所備付の地図と整合しているか
| その他 |  | 工事平面図及び横断図に用地幅杭を表示されているか
|  |  | 工事平面図に基準点が表示されているか |  |  | 岡山市用地調査等共通仕様書５７条
土地取得一覧表はあるか
土地調書はあるか
境界点間測量の精度管理はされているか
測量業務チェックリスト
No | 項目 | 主な内容 |  | 受託者確認 |  | 備 考
|  |  |  | 対象 | 照査
8 | その他 |  | （その他業務については必要する項目を記載のこと）

## テンプレート
測量業務チェックリスト
No | 項目 | 主な内容 |  | 受託者確認 |  | 備 考
|  |  |  | 対象 | 照査
（その他業務については必要する項目を記載のこと）