## 既設照明器具リスト
既設照明器具リスト
№ | 既存光源 | 台数 | 灯数 | 照明器具仕様 | 消費電力 （W/台） | 施設名 | 施設別 № | 1日 点灯時間 | 年間 稼働日 | 年間 点灯時間
1 | EFD 15W | 21 | 21 | HEW6000KCE | 15 | 北消防署 | 1 | 0.5 | 50 | 25
2 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-322 PH9 | 32 | 北消防署 | 2 | 0.5 | 365 | 183
3 | FHF 32W | 1 | 1 | FBS5-321PN | 32 | 北消防署 | 3 | 0.5 | 365 | 183
4 | FHF 32W | 2 | 2 | FBS5-321PN | 32 | 北消防署 | 4 | 0.5 | 365 | 183
5 | FHF 32W | 2 | 2 | FBS5-321PN | 32 | 北消防署 | 5 | 0.5 | 365 | 183
6 | FHF 32W | 1 | 1 | FBS5-321PN | 32 | 北消防署 | 6 | 0.5 | 365 | 183
7 | FHF 32W | 1 | 1 | FBS5-321PN | 32 | 北消防署 | 7 | 0.5 | 365 | 183
8 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-322 PH9 | 32 | 北消防署 | 8 | 0.5 | 365 | 183
9 | FHF 32W | 1 | 1 | FBS5-321PN | 32 | 北消防署 | 9 | 0.5 | 365 | 183
10 | FHF 32W | 1 | 1 | FBS5-321PN | 32 | 北消防署 | 10 | 0.5 | 365 | 183
11 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-322 PH9 | 32 | 北消防署 | 11 | 0.5 | 365 | 183
12 | FHF 32W | 2 | 2 | FBS5-321PH | 32 | 北消防署 | 12 | 0.5 | 365 | 183
13 | FHF 32W | 1 | 1 | FBS5-321PN | 32 | 北消防署 | 13 | 0.5 | 365 | 183
14 | FHF 32W | 1 | 1 | FBS5-321PN | 32 | 北消防署 | 14 | 0.5 | 365 | 183
15 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-322 PH9 | 32 | 北消防署 | 15 | 0.5 | 365 | 183
16 | FHF 32W | 2 | 2 | FBS5-321PH | 32 | 北消防署 | 16 | 0.5 | 365 | 183
17 | FHF 32W | 1 | 1 | FBS5-321PN | 32 | 北消防署 | 17 | 0.5 | 365 | 183
18 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-322 PH9 | 32 | 北消防署 | 18 | 0.5 | 365 | 183
19 | FHF 32W | 2 | 2 | FBS5-321PH | 32 | 北消防署 | 19 | 0.5 | 365 | 183
20 | FHF 32W | 1 | 1 | FBS5-321PN | 32 | 北消防署 | 20 | 0.5 | 365 | 183
21 | FHF 32W | 1 | 1 | FBS5-321PN | 32 | 北消防署 | 21 | 0.5 | 365 | 183
22 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-322 PH9 | 32 | 北消防署 | 22 | 0.5 | 365 | 183
23 | FHF 32W | 2 | 2 | FBS5-321PH | 32 | 北消防署 | 23 | 0.5 | 365 | 183
24 | FHF 32W | 1 | 1 | FBS5-321PN | 32 | 北消防署 | 24 | 0.5 | 365 | 183
25 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-322 PH9 | 32 | 北消防署 | 25 | 0.5 | 365 | 183
26 | FHF 32W | 1 | 1 | FBS5-321PN | 32 | 北消防署 | 26 | 0.5 | 365 | 183
27 | FHF 32W | 1 | 1 | FBS5-321PN | 32 | 北消防署 | 27 | 0.5 | 365 | 183
28 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-322 PH9 | 32 | 北消防署 | 28 | 0.5 | 365 | 183
29 | FHF 32W | 2 | 2 | FBS5-321PH | 32 | 北消防署 | 29 | 0.5 | 365 | 183
30 | FHF 32W | 1 | 1 | FBS5-321PN | 32 | 北消防署 | 30 | 0.5 | 365 | 183
31 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-322 PH9 | 32 | 北消防署 | 31 | 0.5 | 365 | 183
32 | FHF 32W | 1 | 1 | FBS5-321PN | 32 | 北消防署 | 32 | 0.5 | 365 | 183
33 | FHF 32W | 1 | 1 | FBS5-321PN | 32 | 北消防署 | 33 | 0.5 | 365 | 183
34 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-322 PH9 | 32 | 北消防署 | 34 | 0.5 | 365 | 183
35 | FHF 32W | 1 | 1 | FBS5-321PN | 32 | 北消防署 | 35 | 0.5 | 365 | 183
36 | FHF 32W | 1 | 1 | FBS5-321PN | 32 | 北消防署 | 36 | 0.5 | 365 | 183
37 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-322 PH9 | 32 | 北消防署 | 37 | 0.5 | 365 | 183
38 | FHF 32W | 2 | 2 | FBS5-321PH | 32 | 北消防署 | 38 | 0.5 | 365 | 183
39 | FHF 32W | 1 | 1 | FBS5-321PN | 32 | 北消防署 | 39 | 0.5 | 365 | 183
40 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-322 PH9 | 32 | 北消防署 | 40 | 0.5 | 365 | 183
41 | FHF 32W | 2 | 2 | FBS5-321PH | 32 | 北消防署 | 41 | 0.5 | 365 | 183
42 | FHF 32W | 7 | 7 | FBF7RP-321PH9 | 32 | 北消防署 | 42 | 0.5 | 365 | 183
43 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS41587N | 32 | 北消防署 | 43 | 18 | 365 | 6570
44 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS41587N | 32 | 北消防署 | 44 | 18 | 365 | 6570
45 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS41587N | 32 | 北消防署 | 45 | 18 | 365 | 6570
46 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS41587N | 32 | 北消防署 | 46 | 18 | 365 | 6570
47 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS41587N | 32 | 北消防署 | 47 | 18 | 365 | 6570
48 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS41587N | 32 | 北消防署 | 48 | 18 | 365 | 6570
49 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS41587N | 32 | 北消防署車庫棟 | 1 | 1 | 100 | 100
50 | FHF 32W | 3 | 3 | FSA41838PH | 32 | 北消防署車庫棟 | 2 | 1 | 100 | 100
51 | FHF 32W | 30 | 30 | FSR2ｰ321PH | 32 | 北消防署車庫棟 | 3 | 1 | 200 | 200
52 | LED | 1 | 1 | NNY20231 LE1 | - | 北消防署車庫棟 | 4 | 1 | 200 | 200
53 | FHF 32W | 19 | 19 | FSR2ｰ321PH | 32 | 北消防署車庫棟 | 5 | 1 | 100 | 100
54 | FHF 32W | 2 | 2 | FSS41587N | 32 | 北消防署車庫棟 | 6 | 1 | 100 | 100
55 | FHF 32W | 4 | 4 | FSR2ｰ321PH | 32 | 北消防署車庫棟 | 7 | 1 | 100 | 100
56 | FHF 16W | 4 | 4 | FSW21051 PH9 | 16 | 番町分署 | 1 | 10 | 365 | 3650
57 | MT 150W SPD | 1 | 1 | YAX55150 BP9 | 150 | 番町分署 | 2 | 10 | 365 | 3650
58 | LED | 4 | 4 | LSS9-4-48 | - | 番町分署 | 3 | 1 | 365 | 365
59 | LED | 2 | 2 | EXIL3011SA9-16-G | - | 番町分署 | 4 | 1 | 365 | 365
60 | LED | 1 | 1 | NNNS73110 LE9 | - | 番町分署 | 5 | 18 | 365 | 6570
61 | FHF 32W | 5 | 10 | FSA421001F PF9 | 64 | 番町分署 | 6 | 24 | 365 | 8760
62 | FHF 16W | 2 | 2 | FSW21051 PH9 | 16 | 番町分署 | 7 | 2 | 365 | 730
63 | FHF 32W | 2 | 2 | FSA41038F PF9 | 32 | 番町分署 | 8 | 2 | 365 | 730
64 | FHF 32W | 2 | 4 | FSW42021J PF9 | 64 | 番町分署 | 9 | 12 | 365 | 4380
65 | FHF 32W | 2 | 2 | FSA41038F PF9 | 32 | 番町分署 | 10 | 1 | 365 | 365
66 | FL 20W | 1 | 1 | NF21541 E | 20 | 番町分署 | 11 | 2 | 365 | 730
67 | LED | 1 | 1 | NNN72075Z EL9 | - | 番町分署 | 12 | 2 | 365 | 730
68 | LED | 1 | 1 | NNN73075Z EL9 | - | 番町分署 | 13 | 2 | 365 | 730
69 | FHF 32W | 2 | 2 | FSWH41835Z PF9 | 32 | 番町分署 | 14 | 18 | 365 | 6570
70 | LED | 4 | 4 | NNN74075Z EL9 | - | 番町分署 | 15 | 18 | 365 | 6570
71 | LED | 1 | 1 | NNN73075Z EL9 | - | 番町分署 | 16 | 18 | 365 | 6570
72 | JE 30W | 1 | 1 | LB93630 | 30 | 番町分署 | 17 | 18 | 365 | 6570
73 | LED | 2 | 2 | NNN73025K LE9 | - | 番町分署 | 18 | 18 | 365 | 6570
74 | LED | 1 | 1 | NNF20293K | - | 番町分署 | 19 | 12 | 365 | 4380
75 | FHF 32W | 13 | 26 | FSA42219F PF9+FK41534 | 64 | 番町分署 | 20 | 9 | 365 | 3285
76 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS41820 PX9 | 32 | 番町分署 | 21 | 18 | 365 | 6570
77 | LED | 7 | 7 | NNN73075Z EL9 | - | 番町分署 | 22 | 1 | 365 | 365
78 | LED | 1 | 1 | NNN72075Z EL9 | - | 番町分署 | 23 | 5 | 365 | 1825
79 | LED | 2 | 2 | LGW51631 LE1 | - | 番町分署 | 24 | 5 | 365 | 1825
80 | LED | 2 | 2 | NNN72075Z EL9 | - | 番町分署 | 25 | 2 | 365 | 730
81 | LED | 2 | 2 | NNN73075Z EL9 | - | 番町分署 | 26 | 2 | 365 | 730
82 | FL 20W | 1 | 1 | NF21541 E | 20 | 番町分署 | 27 | 2 | 365 | 730
83 | LED | 1 | 1 | NNN72075Z EL9 | - | 番町分署 | 28 | 2 | 365 | 730
84 | LED | 2 | 2 | NNN73075Z EL9 | - | 番町分署 | 29 | 2 | 365 | 730
85 | LED | 4 | 4 | LRS-1-08 | - | 番町分署 | 30 | 5 | 365 | 1825
86 | LED | 2 | 2 | XND1069WL LE9 | - | 番町分署 | 31 | 5 | 365 | 1825
87 | LED | 1 | 1 | NNNS73110 LE9 | - | 番町分署 | 32 | 18 | 365 | 6570
88 | LED | 8 | 8 | NNN74075Z EL9 | - | 番町分署 | 33 | 18 | 365 | 6570
89 | JE 30W | 2 | 2 | LB93630 | 30 | 番町分署 | 34 | 18 | 365 | 6570
90 | EFD 25W | 3 | 3 | HEA1730E | 25 | 番町分署 | 35 | 5 | 365 | 1825
91 | LED | 1 | 1 | NNN73075Z EL9 | - | 番町分署 | 36 | 5 | 365 | 1825
92 | JE 9W | 3 | 3 | LB90630 | 9 | 番町分署 | 37 | 5 | 365 | 1825
93 | LED | 13 | 13 | NNN73075Z EL9 | - | 番町分署 | 38 | 18 | 365 | 6570
94 | EFD 25W | 12 | 12 | HEA1730E | 25 | 番町分署 | 39 | 5 | 365 | 1825
95 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS41820 PX9 | 32 | 番町分署 | 40 | 18 | 365 | 6570
96 | FHF 32W | 1 | 1 | FSA41038F PF9 | 32 | 番町分署 | 41 | 1 | 365 | 365
97 | FHF 32W | 6 | 12 | FSA42505A PF9 | 64 | 番町分署 | 42 | 2 | 365 | 730
98 | FHF 32W | 10 | 20 | FSA42505A PF9 | 64 | 番町分署 | 43 | 18 | 365 | 6570
99 | FHF 32W | 2 | 4 | FSA42700A PH9 | 64 | 番町分署 | 44 | 1 | 365 | 365
100 | FHP 32W | 8 | 24 | NDHU33765A PY9 | 96 | 番町分署 | 45 | 18 | 365 | 6570
101 | FHF 32W | 2 | 2 | HFA1702 E | 32 | 番町分署 | 46 | 18 | 365 | 6570
102 | FHF 32W | 1 | 1 | NSF41531 PH9 | 32 | 番町分署 | 47 | 18 | 365 | 6570
103 | MT 150W SPD | 1 | 1 | YAX55150 BP9 | 150 | 番町分署 | 48 | 1 | 365 | 365
104 | LED | 1 | 1 | NNNS73110 LE9 | - | 番町分署 | 49 | 1 | 365 | 365
105 | FCL 40W+30W | 1 | 1 | NF72743 GH | 40 | 津高出張所 | 1 | 18 | 365 | 6570
106 | IL 20W | 1 | 1 | LB92657 | 20 | 津高出張所 | 2 | 1 | 365 | 365
107 | FLR 40W | 1 | 1 | FSS4-401 RH | 40 | 津高出張所 | 3 | 1 | 365 | 365
108 | FLR 40W | 3 | 6 | FRS3-402 RH 連結型 | 80 | 津高出張所 | 4 | 18 | 365 | 6570
109 | FLR 40W | 3 | 6 | K1-FRS3-402 RH 連結型 | 80 | 津高出張所 | 5 | 18 | 365 | 6570
110 | FLR 20W | 1 | 2 | FSS4-202 GH | 40 | 津高出張所 | 6 | 18 | 365 | 6570
111 | FLR 20W | 1 | 2 | K1-FSS4-202 GH | 40 | 津高出張所 | 7 | 18 | 365 | 6570
112 | FL 20W | 1 | 1 | HF21839 GH | 20 | 津高出張所 | 8 | 18 | 365 | 6570
113 | FLR 40W | 2 | 4 | FSS4-402 RH | 80 | 津高出張所 | 9 | 1 | 365 | 365
114 | FL 20W | 2 | 2 | FBF-201 GH | 20 | 津高出張所 | 10 | 1 | 365 | 365
115 | FLR 40W | 3 | 6 | FSS4-402 RH | 80 | 津高出張所 | 11 | 18 | 365 | 6570
116 | FL 20W | 1 | 1 | HW2757GPL | 20 | 津高出張所 | 12 | 18 | 365 | 6570
117 | IL 60W | 1 | 1 | LM56132T | 60 | 津高出張所 | 13 | 5 | 365 | 1825
118 | IL 60W | 1 | 1 | LM86331BT | 60 | 津高出張所 | 14 | 5 | 365 | 1825
119 | FLR 40W | 1 | 2 | FSS4-402 RH | 80 | 津高出張所 | 15 | 2 | 365 | 730
120 | FLR 40W | 6 | 12 | FPR1-402 RH | 80 | 津高出張所 | 16 | 9 | 365 | 3285
121 | FLR 40W | 4 | 8 | K1-FPR1-402 RH | 80 | 津高出張所 | 17 | 9 | 365 | 3285
122 | IL 40W | 1 | 1 | LA56418K | 40 | 津高出張所 | 18 | 9 | 365 | 3285
123 | HRF 300W | 1 | 1 | YA58114 | 300 | 津高出張所 | 19 | 9 | 365 | 3285
124 | FLR 40W | 4 | 4 | FSS4 MP-401 UH | 40 | 津高出張所 | 20 | 12 | 365 | 4380
125 | FLR 40W | 1 | 2 | FSS4 MP-402 | 80 | 津高出張所 | 21 | 12 | 365 | 4380
126 | FLR 40W | 3 | 3 | FBC2RP-401 | 40 | 津高出張所 | 22 | 12 | 365 | 4380
127 | FLR 40W | 3 | 6 | FSS4-402 | 80 | 津高出張所 | 23 | 3 | 365 | 1095
128 | FLR 40W | 1 | 2 | K1-FSS4-402 | 80 | 津高出張所 | 24 | 3 | 365 | 1095
129 | FLR 40W | 2 | 2 | FBS3-401 RH | 40 | 津高出張所 | 25 | 1 | 365 | 365
130 | IL 100W 防爆型 | 1 | 1 | JL50310 防爆型 | 100 | 津高出張所 | 26 | 1 | 365 | 365
131 | FL 20W | 1 | 2 | K1-FBF10-202 GL | 40 | 津高出張所 | 27 | 18 | 365 | 6570
132 | FLR 20W | 1 | 2 | FSS4-202 GH | 40 | 津高出張所 | 28 | 18 | 365 | 6570
133 | FL 20W | 1 | 1 | FBF2RP-201 GH | 20 | 津高出張所 | 29 | 1 | 365 | 365
134 | FLR 40W | 1 | 2 | FSS4-402 RH | 80 | 津高出張所 | 30 | 5 | 365 | 1825
135 | FLR 40W | 1 | 2 | K1-FSS4-402 GH | 80 | 津高出張所 | 31 | 5 | 365 | 1825
136 | FL 13W | 1 | 1 | HA153LT GL | 13 | 津高出張所 | 32 | 5 | 365 | 1825
137 | FLR 40W | 1 | 1 | FSS4-401 RH | 40 | 津高出張所 | 33 | 1 | 365 | 365
138 | FL 13W | 1 | 1 | HA153LT GL | 13 | 津高出張所 | 34 | 1 | 365 | 365
139 | FLR 40W | 3 | 6 | FSS4-402 RH | 80 | 津高出張所 | 35 | 5 | 365 | 1825
140 | FLR 40W | 3 | 6 | K1-FSS4-402 GH | 80 | 津高出張所 | 36 | 5 | 365 | 1825
141 | IL 5W | 2 | 2 | LB7000BT | 5 | 津高出張所 | 37 | 5 | 365 | 1825
142 | HF 90W | 1 | 1 | YA58882 | 90 | 津高出張所 | 38 | 1 | 365 | 365
143 | FL 20W | 2 | 2 | FBF2RP-201 GH | 20 | 津高出張所 | 39 | 12 | 365 | 4380
144 | FL 20W | 1 | 1 | FBF2RP-201 GH | 20 | 津高出張所 | 40 | 12 | 365 | 4380
145 | FL 20W | 1 | 1 | NW21861 GH | 20 | 津高出張所 | 41 | 12 | 365 | 4380
146 | RF 100W | 1 | 1 | YA88222 | 100 | 津高出張所 | 42 | 12 | 365 | 4380
147 | HRF 300W | 1 | 1 | YA58114 | 300 | 津高出張所 | 43 | 1 | 365 | 365
148 | FML 18W | 2 | 2 | 不明 | 18 | 御津出張所 | 1 | 18 | 365 | 6570
149 | IL 60W | 1 | 1 | 不明 | 60 | 御津出張所 | 2 | 18 | 365 | 6570
150 | FL 40W | 2 | 2 | 埋込型 | 40 | 御津出張所 | 3 | 18 | 365 | 6570
151 | FL 40W | 8 | 16 | 不明 | 80 | 御津出張所 | 4 | 18 | 365 | 6570
152 | FL 40W | 5 | 10 | 不明 | 80 | 御津出張所 | 5 | 18 | 365 | 6570
153 | FL 40W | 2 | 4 | 不明 | 80 | 御津出張所 | 6 | 1 | 365 | 365
154 | FL 20W | 3 | 6 | 不明 | 40 | 御津出張所 | 7 | 18 | 365 | 6570
155 | FL 40W | 16 | 16 | トラフ型ベースライト | 40 | 御津出張所 | 8 | 18 | 365 | 6570
156 | FL 20W | 1 | 1 | シンク灯 | 20 | 御津出張所 | 9 | 1 | 365 | 365
157 | FML 13W | 1 | 1 | FML13EX-L | 13 | 御津出張所 | 10 | 5 | 365 | 1825
158 | FL 40W | 1 | 1 | 不明 | 40 | 御津出張所 | 11 | 2 | 365 | 730
159 | FL 40W | 1 | 1 | 不明 | 40 | 御津出張所 | 12 | 2 | 365 | 730
160 | IL 40W | 1 | 1 | 不明 | 40 | 御津出張所 | 13 | 2 | 365 | 730
161 | FCL 30W WP | 1 | 1 | 不明 | 30 | 御津出張所 | 14 | 5 | 365 | 1825
162 | IL 60W | 1 | 1 | 不明 | 60 | 御津出張所 | 15 | 5 | 365 | 1825
163 | FL 40W | 5 | 10 | 不明 | 80 | 御津出張所 | 16 | 9 | 365 | 3285
164 | FL 40W | 4 | 8 | 不明 | 80 | 御津出張所 | 17 | 9 | 365 | 3285
165 | FL 40W | 1 | 1 | 不明 | 40 | 御津出張所 | 18 | 9 | 365 | 3285
166 | FL 20W | 1 | 1 | 不明 | 20 | 御津出張所 | 19 | 9 | 365 | 3285
167 | FL 40W | 1 | 1 | 不明 | 40 | 御津出張所 | 20 | 1 | 365 | 365
168 | FL 20W | 1 | 1 | 不明 | 20 | 御津出張所 | 21 | 1 | 365 | 365
169 | HRF 400W | 1 | 1 | 不明 | 400 | 御津出張所 | 22 | 1 | 365 | 365
170 | FML 27W WP | 4 | 4 | 不明 | 27 | 御津出張所 | 23 | 10 | 365 | 3650
171 | FL 40W | 1 | 1 | FBC2-RP-401 | 40 | 御津出張所 | 24 | 12 | 365 | 4380
172 | FL 40W | 3 | 6 | FSS4-MP402 | 80 | 御津出張所 | 25 | 12 | 365 | 4380
173 | FL 40W | 1 | 2 | K1-FSS4-MP402 | 80 | 御津出張所 | 26 | 12 | 365 | 4380
174 | FL 40W | 3 | 6 | FSS4-402 | 80 | 御津出張所 | 27 | 3 | 365 | 1095
175 | FL 20W | 1 | 1 | 不明 | 20 | 御津出張所 | 28 | 18 | 365 | 6570
176 | FL 20W | 2 | 4 | 不明 | 40 | 御津出張所 | 29 | 18 | 365 | 6570
177 | FL 40W | 5 | 10 | 不明 | 80 | 御津出張所 | 30 | 5 | 365 | 1825
178 | FL 40W | 3 | 6 | 不明 | 80 | 御津出張所 | 31 | 5 | 365 | 1825
179 | IL 5W | 2 | 2 | 不明 | 5 | 御津出張所 | 32 | 5 | 365 | 1825
180 | FL 20W | 2 | 4 | 不明 | 40 | 御津出張所 | 33 | 5 | 365 | 1825
181 | FL 20W | 1 | 2 | 不明 | 40 | 御津出張所 | 34 | 5 | 365 | 1825
182 | FML 13W | 1 | 1 | FML13EX-L | 13 | 御津出張所 | 35 | 5 | 365 | 1825
183 | FL 40W | 2 | 4 | 不明 | 80 | 御津出張所 | 36 | 18 | 365 | 6570
184 | IL 40W | 1 | 1 | 不明 | 40 | 御津出張所 | 37 | 1 | 365 | 365
185 | FL 40W | 1 | 2 | 不明 | 80 | 御津出張所 | 38 | 1 | 365 | 365
186 | FHF 16W | 2 | 4 | FRS15-162PX | 32 | 御津出張所 | 39 | 1 | 365 | 365
187 | IL 40W | 1 | 1 | 不明 | 40 | 御津出張所 | 40 | 1 | 365 | 365
188 | FL 40W | 4 | 8 | 不明 | 80 | 御津出張所 | 41 | 1 | 365 | 365
189 | FL 20W | 1 | 1 | 不明 | 20 | 御津出張所 | 42 | 1 | 365 | 365
190 | FL 20W | 2 | 2 | 不明 | 20 | 御津出張所 | 43 | 1 | 365 | 365
191 | FML 27W WP | 1 | 1 | 不明 | 27 | 御津出張所 | 44 | 1 | 365 | 365
192 | HRF 400W | 2 | 2 | 不明 | 400 | 御津出張所 | 45 | 1 | 365 | 365
193 | FL 40W | 2 | 2 | 不明 | 40 | 御津出張所 | 46 | 1 | 365 | 365
194 | IL 100W 防爆型 | 1 | 1 | 不明 | 100 | 御津出張所 | 47 | 1 | 365 | 365
195 | FHF 32W | 2 | 2 | FSS9ｰ321 | 32 | 今出張所 | 1 | 1 | 365 | 365
196 | FHF 32W | 3 | 6 | FRS15ｰ322 | 64 | 今出張所 | 2 | 1 | 365 | 365
197 | FHF 32W 電池内蔵 | 1 | 2 | K1ｰFRS15ｰ322 | 64 | 今出張所 | 3 | 1 | 365 | 365
198 | FHF 16W | 1 | 2 | FSS9ｰ162 | 32 | 今出張所 | 4 | 3 | 365 | 1095
199 | FHF 32W | 2 | 2 | FSS9ｰ321 | 32 | 今出張所 | 5 | 5 | 365 | 1825
200 | FHF 32W | 3 | 3 | FSS9ｰ321 | 32 | 今出張所 | 6 | 18 | 365 | 6570
201 | FHF 32W 電池内蔵 | 1 | 1 | K1ｰFSS9ｰ321 | 32 | 今出張所 | 7 | 18 | 365 | 6570
202 | LED | 1 | 1 | NNN21000 | - | 今出張所 | 8 | 1 | 365 | 365
203 | FHF 16W | 1 | 1 | HGA0350 | 16 | 今出張所 | 9 | 2 | 365 | 730
204 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9ｰ321 | 32 | 今出張所 | 10 | 2 | 365 | 730
205 | LED | 1 | 1 | NNN21000 | - | 今出張所 | 11 | 2 | 365 | 730
206 | LED | 2 | 2 | NNN21000 | - | 今出張所 | 12 | 2 | 365 | 730
207 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9ｰ321 | 32 | 今出張所 | 13 | 1 | 365 | 365
208 | FHF 32W | 7 | 14 | FRL10－322 | 64 | 今出張所 | 14 | 18 | 365 | 6570
209 | FHF 32W 電池内蔵 | 2 | 4 | K1ｰFRL10－322 | 64 | 今出張所 | 15 | 18 | 365 | 6570
210 | FHF 32W | 2 | 4 | FSS9ｰ322 | 64 | 今出張所 | 16 | 1 | 365 | 365
211 | FHF 32W 電池内蔵 | 1 | 2 | K1ｰFSS9ｰ322 | 64 | 今出張所 | 17 | 1 | 365 | 365
212 | FHF 32W WP | 2 | 4 | FSS9MPA－322 | 64 | 今出張所 | 18 | 12 | 365 | 4380
213 | FHF 32W WP 電池内蔵 | 1 | 2 | FSS9MPA－322 | 64 | 今出張所 | 19 | 12 | 365 | 4380
214 | FHF 16W | 1 | 2 | FSS9ｰ162 | 32 | 今出張所 | 20 | 3 | 365 | 1095
215 | FHF 32W | 15 | 30 | FSR2ｰ322 | 64 | 今出張所 | 21 | 9 | 365 | 3285
216 | FHF 32W電池内蔵 | 2 | 4 | K1ｰFSR2ｰ322 | 64 | 今出張所 | 22 | 9 | 365 | 3285
217 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9ｰ321 | 32 | 今出張所 | 23 | 2 | 365 | 730
218 | FHF 32W | 7 | 14 | FSR2ｰ322 | 64 | 今出張所 | 24 | 1 | 365 | 365
219 | FHF 32W 電池内蔵 | 1 | 2 | K1ｰFSR2ｰ322 | 64 | 今出張所 | 25 | 1 | 365 | 365
220 | FHF 16W | 1 | 1 | 防爆HJEX2170Z ブラケット仕様 | 16 | 今出張所 | 26 | 1 | 365 | 365
221 | MF 250W WP | 5 | 5 | HPJ1M－250M | 250 | 今出張所 | 27 | 5 | 365 | 1825
222 | LED | 1 | 1 | NNF20293 | - | 今出張所 | 28 | 18 | 365 | 6570
223 | EFD 15W WP | 2 | 2 | HEW5711Y | 15 | 今出張所 | 29 | 18 | 365 | 6570
224 | MF 250W WP | 1 | 1 | HPJ1M－250M | 250 | 今出張所 | 30 | 1 | 365 | 365
225 | EFD 15W WP | 2 | 2 | NF11853W | 15 | 今出張所 | 31 | 10 | 365 | 3650
226 | EFD 15W WP | 1 | 1 | NF11853W | 15 | 今出張所 | 32 | 2 | 365 | 730
227 | EFD 15W WP | 1 | 1 | NF11853W | 15 | 今出張所 | 33 | 2 | 365 | 730
228 | FHF 32W | 5 | 10 | FSS9ｰ322 | 64 | 今出張所 | 34 | 18 | 365 | 6570
229 | FHF 32W 電池内蔵 | 1 | 2 | K1ｰFSS9ｰ322 | 64 | 今出張所 | 35 | 18 | 365 | 6570
230 | FL 20W | 1 | 1 | HW2878EP | 20 | 今出張所 | 36 | 18 | 365 | 6570
231 | FCL 30W WP | 1 | 1 | HW8944 | 30 | 今出張所 | 37 | 1 | 365 | 365
232 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9ｰ321 | 32 | 今出張所 | 38 | 5 | 365 | 1825
233 | FHF 32W 電池内蔵 | 1 | 1 | K1ｰFSS9ｰ321 | 32 | 今出張所 | 39 | 5 | 365 | 1825
234 | LED | 1 | 1 | LBF1-25LM | - | 今出張所 | 40 | 5 | 365 | 1825
235 | FHF 16W | 2 | 2 | FSA21615J | 16 | 今出張所 | 41 | 5 | 365 | 1825
236 | LED | 1 | 1 | NNN21000 | - | 今出張所 | 42 | 1 | 365 | 365
237 | FHF 32W 電池内蔵 | 1 | 1 | FSS41862 | 32 | 今出張所 | 43 | 18 | 365 | 6570
238 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9ｰ321 | 32 | 今出張所 | 44 | 18 | 365 | 6570
239 | FHF 32W 電池内蔵 | 1 | 1 | K1ｰFSS9ｰ321 | 32 | 今出張所 | 45 | 18 | 365 | 6570
240 | FCL 30W WP | 1 | 1 | HW8944 | 30 | 今出張所 | 46 | 5 | 365 | 1825
241 | FHF 16W | 1 | 1 | HGA0350 | 16 | 今出張所 | 47 | 2 | 365 | 730
242 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9ｰ321 | 32 | 今出張所 | 48 | 2 | 365 | 730
243 | LED | 1 | 1 | NNN21000 | - | 今出張所 | 49 | 2 | 365 | 730
244 | FHF 16W | 2 | 2 | FSA21615J | 16 | 今出張所 | 50 | 1 | 365 | 365
245 | FHF 16W | 7 | 7 | FSA21615J | 16 | 今出張所 | 51 | 5 | 365 | 1825
246 | FHF 32W | 3 | 3 | FSS9ｰ321 | 32 | 今出張所 | 52 | 5 | 365 | 1825
247 | FHF 32W 電池内蔵 | 1 | 1 | K1ｰFSS9ｰ321 | 32 | 今出張所 | 53 | 5 | 365 | 1825
248 | LED | 3 | 3 | LBF1-25LM | - | 今出張所 | 54 | 5 | 365 | 1825
249 | FHT 42W | 4 | 4 | NFM42709K 下面強化ガラス付 | 42 | 西消防署 | 1 | 18 | 365 | 6570
250 | FHP 45W | 2 | 8 | NYY23501F | 180 | 西消防署 | 2 | 24 | 365 | 8760
251 | IL 40W | 1 | 1 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 3 | 0 | 0 | 0
252 | FHF 32W | 4 | 4 | FSS9-321 PK | 32 | 西消防署 | 4 | 3 | 365 | 1095
253 | IL 40W | 1 | 1 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 5 | 0 | 0 | 0
254 | FHF 32W | 2 | 4 | FRS15F1-322 PK | 64 | 西消防署 | 6 | 12 | 365 | 4380
255 | IL 40W | 1 | 1 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 7 | 0 | 0 | 0
256 | FHT 42W | 4 | 4 | NFM42709K 下面強化ガラス付 | 42 | 西消防署 | 8 | 18 | 365 | 6570
257 | LED | 1 | 1 | NNF20292 | - | 西消防署 | 9 | 18 | 365 | 6570
258 | CDM-T 70W | 7 | 7 | YA50269 | 70 | 西消防署 | 10 | 1 | 365 | 365
259 | FHF 32W | 18 | 36 | FYY54040 | 64 | 西消防署 | 11 | 9 | 365 | 3285
260 | JD 65W | 6 | 6 | YYY41065 | 65 | 西消防署 | 12 | 9 | 365 | 3285
261 | ミニハロゲン 50W | 10 | 10 | LB95503WS01 非常用 パイプ吊 | 50 | 西消防署 | 13 | 0 | 0 | 0
262 | LED | 14 | 14 | NNY20215 | - | 西消防署 | 14 | 10 | 365 | 3650
263 | FHF 32W | 6 | 6 | FSS9-321 PK | 32 | 西消防署 | 15 | 1 | 365 | 365
264 | IL 40W | 2 | 2 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 16 | 0 | 0 | 0
265 | FHF 32W | 1 | 1 | JEX4170Z 防爆型 | 32 | 西消防署 | 17 | 1 | 365 | 365
266 | FHT 32W | 1 | 1 | YF31300 | 32 | 西消防署 | 18 | 1 | 365 | 365
267 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9MP-321 PK | 32 | 西消防署 | 19 | 2 | 365 | 730
268 | FHF 32W 電池内蔵型 | 1 | 1 | FSS41587 階段灯 熱線センサ付 | 32 | 西消防署 | 20 | 18 | 365 | 6570
269 | FHT 42W | 3 | 3 | NFM41710 下面アクリルパネル付 | 42 | 西消防署 | 21 | 18 | 365 | 6570
270 | IL 40W | 1 | 1 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 22 | 0 | 0 | 0
271 | FHT 42W | 1 | 1 | NFM42709K 下面強化ガラス付 | 42 | 西消防署 | 23 | 18 | 365 | 6570
272 | FHF 32W | 6 | 6 | FRS27-321 PK | 32 | 西消防署 | 24 | 24 | 365 | 8760
273 | FHF 32W | 2 | 4 | FRS27-322 PK | 64 | 西消防署 | 25 | 24 | 365 | 8760
274 | IL 40W | 5 | 5 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 26 | 0 | 0 | 0
275 | FL 20W | 1 | 1 | FBC1RP-201 | 20 | 西消防署 | 27 | 0.5 | 365 | 183
276 | FL 20W | 1 | 1 | FBC1RP-201 | 20 | 西消防署 | 28 | 0.5 | 365 | 183
277 | FHT 24W | 7 | 7 | FRS21-H241 | 24 | 西消防署 | 29 | 2 | 365 | 730
278 | FHT 32W | 2 | 2 | NYY13513K | 32 | 西消防署 | 30 | 2 | 365 | 730
279 | FHF 32W | 1 | 1 | FRS27-321 PK | 32 | 西消防署 | 31 | 2 | 365 | 730
280 | FHT 32W | 1 | 1 | NYY13513K | 32 | 西消防署 | 32 | 2 | 365 | 730
281 | FHT 32W | 5 | 5 | NFM41709K 下面強化ガラス付 | 32 | 西消防署 | 33 | 18 | 365 | 6570
282 | FHT 42W | 16 | 32 | NFM42709K 下面強化ガラス付 | 84 | 西消防署 | 34 | 18 | 365 | 6570
283 | IL 40W | 7 | 7 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 35 | 0 | 0 | 0
284 | FHT 24W | 1 | 1 | FRS21-H241 | 24 | 西消防署 | 36 | 1 | 365 | 365
285 | FHT 42W | 4 | 4 | NFM42709K 下面強化ガラス付 | 42 | 西消防署 | 37 | 18 | 365 | 6570
286 | FHT 24W | 6 | 6 | FRS21-H241 | 24 | 西消防署 | 38 | 2 | 365 | 730
287 | FHT 32W | 2 | 2 | NYY13513K | 32 | 西消防署 | 39 | 2 | 365 | 730
288 | FHP 32W | 2 | 8 | FRF9-P324 | 128 | 西消防署 | 40 | 2 | 365 | 730
289 | FHT 42W | 1 | 1 | NFM41710 下面アクリルパネル付 | 42 | 西消防署 | 41 | 2 | 365 | 730
290 | IL 40W | 3 | 3 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 42 | 0 | 0 | 0
291 | IL 40W | 2 | 2 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 43 | 0 | 0 | 0
292 | FHT 42W | 4 | 4 | NFM41710 下面アクリルパネル付 | 42 | 西消防署 | 44 | 5 | 365 | 1825
293 | JDR 40W | 8 | 8 | LGB70034 | 40 | 西消防署 | 45 | 5 | 365 | 1825
294 | IL 40W | 4 | 4 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 46 | 0 | 0 | 0
295 | FHP 32W | 1 | 1 | FSS9-321 PK | 32 | 西消防署 | 47 | 1 | 365 | 365
296 | FHP 32W | 12 | 24 | FYY54040 | 64 | 西消防署 | 48 | 9 | 365 | 3285
297 | CDM-T 70W | 2 | 2 | YA50269 | 70 | 西消防署 | 49 | 9 | 365 | 3285
298 | ミニハロゲン 50W | 6 | 6 | LB95503WS01 非常用 パイプ吊 | 50 | 西消防署 | 50 | 0 | 0 | 0
299 | CDM-T 70W | 2 | 2 | YA50269 | 70 | 西消防署 | 51 | 18 | 365 | 6570
300 | FHP 45W | 4 | 16 | NYY23501F | 180 | 西消防署 | 52 | 5 | 365 | 1825
301 | IL 40W | 1 | 1 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 53 | 0 | 0 | 0
302 | FHP 32W | 1 | 1 | FRS27-321 PK | 32 | 西消防署 | 54 | 1 | 365 | 365
303 | FHP 32W | 1 | 1 | FSS9-321 PK | 32 | 西消防署 | 55 | 1 | 365 | 365
304 | FHP 45W | 5 | 20 | NYY23501F | 180 | 西消防署 | 56 | 18 | 365 | 6570
305 | FHT 42W | 3 | 3 | NFM41710 下面アクリルパネル付 | 42 | 西消防署 | 57 | 18 | 365 | 6570
306 | JR 35W | 4 | 4 | NL75255WK+LR003327 | 35 | 西消防署 | 58 | 18 | 365 | 6570
307 | JDR 40W | 18 | 18 | LGB70034 | 40 | 西消防署 | 59 | 18 | 365 | 6570
308 | FHP 32W | 7 | 7 | FSS8-321 PH | 32 | 西消防署 | 60 | 18 | 365 | 6570
309 | FHF 16W | 1 | 1 | FSS8-161 PH | 16 | 西消防署 | 61 | 18 | 365 | 6570
310 | IL 40W | 2 | 2 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 62 | 0 | 0 | 0
311 | FHP 32W | 1 | 1 | FSS9-321 PK | 32 | 西消防署 | 63 | 2 | 365 | 730
312 | FHF 24W | 2 | 2 | HGW2411 | 24 | 西消防署 | 64 | 2 | 365 | 730
313 | IL 40W | 4 | 4 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 65 | 0 | 0 | 0
314 | LDS 40W | 15 | 15 | LGW86590 | 40 | 西消防署 | 66 | 18 | 365 | 6570
315 | FHT 24W | 29 | 29 | FRS21-H241 | 24 | 西消防署 | 67 | 5 | 365 | 1825
316 | IL 40W | 29 | 29 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 68 | 0 | 0 | 0
317 | FHT 42W | 24 | 24 | NFM41710 下面アクリルパネル付 | 42 | 西消防署 | 69 | 5 | 365 | 1825
318 | IL 40W | 11 | 11 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 70 | 0 | 0 | 0
319 | FHT 24W | 6 | 6 | FRS21-H241 | 24 | 西消防署 | 71 | 5 | 365 | 1825
320 | FHT 32W | 4 | 4 | NYY13513K | 32 | 西消防署 | 72 | 5 | 365 | 1825
321 | IL 40W | 3 | 3 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 73 | 0 | 0 | 0
322 | FHT 24W | 2 | 2 | FRS21-H241 | 24 | 西消防署 | 74 | 2 | 365 | 730
323 | FHT 32W | 1 | 1 | NYY13513K | 32 | 西消防署 | 75 | 2 | 365 | 730
324 | FHT 24W | 2 | 2 | FRS21-H241 | 24 | 西消防署 | 76 | 2 | 365 | 730
325 | IL 40W | 1 | 1 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 77 | 0 | 0 | 0
326 | FHF 32W 電池内蔵 | 1 | 1 | FSS41587 階段灯 熱線センサ付 | 32 | 西消防署 | 78 | 18 | 365 | 6570
327 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS41818 階段通路誘導灯 | 32 | 西消防署 | 79 | 18 | 365 | 6570
328 | FHT 24W | 1 | 1 | FRS21-H241 | 24 | 西消防署 | 80 | 1 | 365 | 365
329 | FHT 24W | 3 | 3 | FRS21-H241 | 24 | 西消防署 | 81 | 5 | 365 | 1825
330 | FHT 32W | 1 | 1 | NYY13513K | 32 | 西消防署 | 82 | 5 | 365 | 1825
331 | FHT 24W | 1 | 1 | FRS21-H241 | 24 | 西消防署 | 83 | 5 | 365 | 1825
332 | FHT 24W | 2 | 2 | FRS21-H241 | 24 | 西消防署 | 84 | 5 | 365 | 1825
333 | IL 40W | 3 | 3 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 85 | 0 | 0 | 0
334 | FHT 24W | 7 | 7 | FRS21-H241 | 24 | 西消防署 | 86 | 2 | 365 | 730
335 | FHT 32W | 2 | 2 | NYY13513K | 32 | 西消防署 | 87 | 2 | 365 | 730
336 | FL 20W | 1 | 1 | FBC1RP-201 | 20 | 西消防署 | 88 | 0.5 | 365 | 183
337 | FL 20W | 1 | 1 | FBC1RP-201 | 20 | 西消防署 | 89 | 0.5 | 365 | 183
338 | FHT 24W | 7 | 7 | FRS21-H241 | 24 | 西消防署 | 90 | 2 | 365 | 730
339 | FHT 32W | 2 | 2 | NYY13513K | 32 | 西消防署 | 91 | 2 | 365 | 730
340 | FHF 32W | 1 | 1 | FRS27-321 PK | 32 | 西消防署 | 92 | 2 | 365 | 730
341 | FHT 32W | 1 | 1 | NYY13513K | 32 | 西消防署 | 93 | 2 | 365 | 730
342 | FHT 42W | 20 | 20 | NFM41710 下面アクリルパネル付 | 42 | 西消防署 | 94 | 18 | 365 | 6570
343 | IL 40W | 7 | 7 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 95 | 0 | 0 | 0
344 | CDM-T 35W | 2 | 2 | YA50269 | 35 | 西消防署 | 96 | 18 | 365 | 6570
345 | FHT 42W | 2 | 2 | NFM41710 下面アクリルパネル付 | 42 | 西消防署 | 97 | 18 | 365 | 6570
346 | FL 20W | 2 | 2 | FF21812 階段通路誘導灯 | 20 | 西消防署 | 98 | 18 | 365 | 6570
347 | IL 40W | 1 | 1 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 99 | 0 | 0 | 0
348 | FHF 32W | 1 | 1 | FRS27-321 PK | 32 | 西消防署 | 100 | 2 | 365 | 730
349 | FHF 32W | 1 | 1 | FRS27-321 PK | 32 | 西消防署 | 101 | 2 | 365 | 730
350 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-321 PK | 32 | 西消防署 | 102 | 2 | 365 | 730
351 | CDM-T 70W | 2 | 2 | YA50269 | 70 | 西消防署 | 103 | 18 | 365 | 6570
352 | FHF 32W | 56 | 112 | NSS42955F システム天井用器具 | 64 | 西消防署 | 104 | 18 | 365 | 6570
353 | CDM-T 70W | 2 | 2 | YA50269 | 70 | 西消防署 | 105 | 18 | 365 | 6570
354 | LED | 1 | 1 | NNF20292 | - | 西消防署 | 106 | 18 | 365 | 6570
355 | FHF 32W | 2 | 2 | FSS9-321 PK | 32 | 西消防署 | 107 | 1 | 50 | 50
356 | IL 40W | 2 | 2 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 108 | 0 | 0 | 0
357 | FHF 32W | 39 | 39 | FSS8-321 PH | 32 | 西消防署 | 109 | 2 | 50 | 100
358 | FHT 24W | 2 | 2 | FRS21-H241 | 24 | 西消防署 | 110 | 2 | 50 | 100
359 | IL 40W | 9 | 9 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 111 | 0 | 0 | 0
360 | FHF 32W | 15 | 15 | FSS8-321 PH | 32 | 西消防署 | 112 | 2 | 50 | 100
361 | IL 40W | 4 | 4 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 113 | 0 | 0 | 0
362 | LDS 40W | 14 | 14 | LGW86590 | 40 | 西消防署 | 114 | 18 | 50 | 900
363 | LED | 2 | 2 | NNF20292 | - | 西消防署 | 115 | 18 | 50 | 900
364 | FHF 32W | 2 | 2 | FSS9-321 PK | 32 | 西消防署 | 116 | 1 | 50 | 50
365 | FHF 32W | 1 | 1 | FRS27-321 PK | 32 | 西消防署 | 117 | 1 | 50 | 50
366 | FHT 24W | 4 | 4 | FRS21-H241 | 24 | 西消防署 | 118 | 1 | 50 | 50
367 | FHT 32W | 3 | 3 | NYY13513K | 32 | 西消防署 | 119 | 1 | 50 | 50
368 | IL 40W | 1 | 1 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 120 | 0 | 0 | 0
369 | FHT 24W | 1 | 1 | FRS21-H241 | 24 | 西消防署 | 121 | 1 | 50 | 50
370 | IL 40W | 2 | 6 | NL16438 | 120 | 西消防署 | 122 | 1 | 50 | 50
371 | IL 60W | 1 | 1 | LB96561K 非常用 | 60 | 西消防署 | 123 | 0 | 0 | 0
372 | IL 40W | 1 | 1 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 124 | 0 | 0 | 0
373 | FHF 32W | 4 | 4 | FSS9-321 PK | 32 | 西消防署 | 125 | 1 | 50 | 50
374 | FHF 32W 電池内蔵 | 1 | 1 | FSS41587 階段灯 熱線センサ付 | 32 | 西消防署 | 126 | 18 | 50 | 900
375 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS41818 階段通路誘導灯 | 32 | 西消防署 | 127 | 18 | 50 | 900
376 | FHF 32W | 1 | 1 | FRS27-321 PK | 32 | 西消防署 | 128 | 1 | 50 | 50
377 | FHT 24W | 2 | 2 | FRS21-H241 | 24 | 西消防署 | 129 | 1 | 50 | 50
378 | FHT 32W | 2 | 2 | NYY13513K | 32 | 西消防署 | 130 | 1 | 50 | 50
379 | FHF 32W | 2 | 2 | FSS9-321 PK | 32 | 西消防署 | 131 | 1 | 50 | 50
380 | FHF 32W | 6 | 6 | FSS9-321 PK | 32 | 西消防署 | 132 | 1 | 50 | 50
381 | FHT 42W | 15 | 15 | NFM41710 下面アクリルパネル付 | 42 | 西消防署 | 133 | 1 | 50 | 50
382 | IL 40W | 8 | 8 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 134 | 0 | 0 | 0
383 | FHF 32W | 2 | 2 | FSS9-321 PK | 32 | 西消防署 | 135 | 1 | 50 | 50
384 | FL 20W | 1 | 1 | FBC1RP-201 | 20 | 西消防署 | 136 | 0.5 | 50 | 25
385 | FL 20W | 1 | 1 | FBC1RP-201 | 20 | 西消防署 | 137 | 0.5 | 50 | 25
386 | FHT 24W | 7 | 7 | FRS21-H241 | 24 | 西消防署 | 138 | 1 | 50 | 50
387 | FHT 32W | 2 | 2 | NYY13513K | 32 | 西消防署 | 139 | 1 | 50 | 50
388 | FHT 24W | 7 | 7 | FRS21-H241 | 24 | 西消防署 | 140 | 1 | 50 | 50
389 | FHT 32W | 2 | 2 | NYY13513K | 32 | 西消防署 | 141 | 1 | 50 | 50
390 | FHF 32W | 1 | 1 | FRS27-321 PK | 32 | 西消防署 | 142 | 1 | 50 | 50
391 | FHT 32W | 1 | 1 | NYY13513K | 32 | 西消防署 | 143 | 1 | 50 | 50
392 | FHT 42W | 22 | 22 | NFM41710 下面アクリルパネル付 | 42 | 西消防署 | 144 | 1 | 50 | 50
393 | IL 40W | 7 | 7 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 145 | 0 | 0 | 0
394 | CDM-T 35W | 2 | 2 | YA50269 | 35 | 西消防署 | 146 | 18 | 50 | 900
395 | FHT 42W | 2 | 2 | NFM41710 下面アクリルパネル付 | 42 | 西消防署 | 147 | 18 | 50 | 900
396 | FL 20W | 2 | 2 | FF21812 階段通路誘導灯 | 20 | 西消防署 | 148 | 18 | 50 | 900
397 | FHP 45W | 4 | 16 | NYY23501F | 180 | 西消防署 | 149 | 1 | 50 | 50
398 | IL 40W | 2 | 2 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 150 | 0 | 0 | 0
399 | FHF 32W | 2 | 2 | FSS9-321 PK | 32 | 西消防署 | 151 | 1 | 50 | 50
400 | － | 1 | - | NQ27161 ライトマネージャー | - | 西消防署 | 152 | - | - | -
401 | － | 1 | - | NQE63003K 調光ボックス（6回路） | - | 西消防署 | 153 | - | - | -
402 | CDM-T 70W | 2 | 2 | YA50269 | 70 | 西消防署 | 154 | 18 | 50 | 900
403 | LED | 1 | 1 | NNF20292 | - | 西消防署 | 155 | 18 | 50 | 900
404 | FHF 32W | 54 | 54 | FSS8-321 PK | 32 | 西消防署 | 156 | 5 | 50 | 250
405 | JD 90W | 30 | 30 | NL72820W+NK01988 | 90 | 西消防署 | 157 | 5 | 50 | 250
406 | IL 40W | 9 | 9 | LB94561N 非常用 | 40 | 西消防署 | 158 | 0 | 0 | 0
407 | FHF 32W | 4 | 8 | FSA42219F | 64 | 西消防署訓練棟 | 1 | 3 | 365 | 1095
408 | FHF 32W | 5 | 10 | FSA42515A | 64 | 西消防署訓練棟 | 2 | 3 | 365 | 1095
409 | FHF 32W | 1 | 1 | FSA41838 | 32 | 西消防署訓練棟 | 3 | 3 | 365 | 1095
410 | FL 20W | 2 | 2 | FW21851 | 20 | 西消防署訓練棟 | 4 | 3 | 365 | 1095
411 | FL 20W | 2 | 2 | FW21851 | 20 | 西消防署訓練棟 | 5 | 5 | 365 | 1825
412 | FHF 32W | 2 | 2 | FSA41838 | 32 | 西消防署訓練棟 | 6 | 3 | 365 | 1095
413 | FHF 32W | 4 | 8 | FSW42201Z | 64 | 西消防署訓練棟 | 7 | 1 | 365 | 365
414 | FHF 32W | 1 | 2 | FSA42515A | 64 | 西消防署訓練棟 | 8 | 3 | 365 | 1095
415 | JD 65W | 4 | 4 | YA52955 | 65 | 西消防署訓練棟 | 9 | 2 | 365 | 730
416 | FHF 32W WP | 2 | 4 | FSS9MP-322 | 64 | 足守救急ステーション | 1 | 12 | 365 | 4380
417 | 丸形蛍光灯 30W | 1 | 1 | HW884EL | 30 | 足守救急ステーション | 2 | 12 | 365 | 4380
418 | FHF 32W | 1 | 2 | FSS9-322 | 64 | 足守救急ステーション | 3 | 3 | 365 | 1095
419 | FHF 32W 電池内臓 | 1 | 2 | K1-FSS9-322 | 64 | 足守救急ステーション | 4 | 3 | 365 | 1095
420 | FHF 32W 電池内臓 | 1 | 1 | K1-FSS9-321 | 32 | 足守救急ステーション | 5 | 1 | 365 | 365
421 | JD 250W WP | 4 | 4 | QT-254ONF | 250 | 足守救急ステーション | 6 | 2 | 365 | 730
422 | FL 40W | 8 | 16 | FSS1-402 | 80 | 足守救急ステーション | 7 | 9 | 365 | 3285
423 | J 30W 電池内臓 | 1 | 1 | K1-IRS4-J30 | 30 | 足守救急ステーション | 8 | 1 | 365 | 365
424 | FHF 32W | 6 | 12 | FRL9-322 | 64 | 足守救急ステーション | 9 | 18 | 365 | 6570
425 | J 13W 電池内臓 | 2 | 2 | K1-IRS4-J13 | 13 | 足守救急ステーション | 10 | 18 | 365 | 6570
426 | FL 20W | 4 | 8 | FSS4-202 | 40 | 足守救急ステーション | 11 | 18 | 365 | 6570
427 | J 13W 電池内臓 | 2 | 2 | K1-IRS4-J13 | 13 | 足守救急ステーション | 12 | 18 | 365 | 6570
428 | FL 20W | 1 | 1 | HW2633 | 20 | 足守救急ステーション | 13 | 18 | 365 | 6570
429 | LED | 1 | 1 | LBJ70095 | - | 足守救急ステーション | 14 | 18 | 365 | 6570
430 | FL 20W | 1 | 1 | HW2633 | 20 | 足守救急ステーション | 15 | 18 | 365 | 6570
431 | FHF 32W 電池内臓 | 1 | 1 | K1-FSS9-321 | 32 | 足守救急ステーション | 16 | 18 | 365 | 6570
432 | FHF 32W | 3 | 3 | FSS9-321 | 32 | 足守救急ステーション | 17 | 18 | 365 | 6570
433 | FDL 13W | 3 | 3 | FRS11-D131 | 13 | 足守救急ステーション | 18 | 5 | 365 | 1825
434 | FCL 30W WP | 1 | 1 | HW0951K | 30 | 足守救急ステーション | 19 | 5 | 365 | 1825
435 | FDL 18W | 1 | 1 | FRS11-D181 | 18 | 足守救急ステーション | 20 | 5 | 365 | 1825
436 | FDL 13W | 2 | 2 | FRS11-D131 | 13 | 足守救急ステーション | 21 | 2 | 365 | 730
437 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-321 | 32 | 足守救急ステーション | 22 | 1 | 365 | 365
438 | IL 60W | 1 | 1 | LA56418K | 60 | 足守救急ステーション | 23 | 18 | 365 | 6570
439 | JD 500W WP | 2 | 2 | YA54904 | 500 | 足守救急ステーション | 24 | 1 | 365 | 365
440 | FL 20W WP | 3 | 3 | FBF2RP-201-1 | 20 | 足守救急ステーション | 25 | 12 | 365 | 4380
441 | JD 250W WP | 1 | 1 | QT-254ONF | 250 | 足守救急ステーション | 26 | 1 | 365 | 365
442 | FHF 32W | 11 | 22 | FSA42515 | 64 | 上道出張所 | 1 | 9 | 365 | 3285
443 | FHF 32W | 8 | 16 | FSS9-322PH | 64 | 上道出張所 | 2 | 9 | 365 | 3285
444 | FHF 32W 電池内臓 | 2 | 4 | K1-FSS9-322PH | 64 | 上道出張所 | 3 | 9 | 365 | 3285
445 | J 250W | 5 | 5 | YA54904 | 250 | 上道出張所 | 4 | 1 | 365 | 365
446 | J 250W | 2 | 2 | YA54904 | 250 | 上道出張所 | 5 | 1 | 365 | 365
447 | J 600W | 2 | 2 | YA54904 | 600 | 上道出張所 | 6 | 1 | 365 | 365
448 | IL 60W 赤色灯 防水型 | 1 | 1 | LA56418K | 60 | 上道出張所 | 7 | 18 | 365 | 6570
449 | FL 20W | 1 | 1 | FBF2RP-201GL | 20 | 上道出張所 | 8 | 8 | 365 | 2920
450 | FHF 32W | 11 | 22 | FRL10-322PH | 64 | 上道出張所 | 9 | 18 | 365 | 6570
451 | FHF 32W 電池内臓 | 3 | 6 | K1-FRL10-322PH | 64 | 上道出張所 | 10 | 18 | 365 | 6570
452 | FHF 32W | 2 | 4 | FSS9MP-322PH | 64 | 上道出張所 | 11 | 12 | 365 | 4380
453 | FHF 32W 電池内臓 | 1 | 2 | K1-FSS9MP-322PH | 64 | 上道出張所 | 12 | 12 | 365 | 4380
454 | FHF 32W | 2 | 4 | FSS9-322PH | 64 | 上道出張所 | 13 | 3 | 365 | 1095
455 | FHF 32W 電池内臓 | 1 | 2 | K1-FSS9-322PH | 64 | 上道出張所 | 14 | 3 | 365 | 1095
456 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9MP-321PH | 32 | 上道出張所 | 15 | 2 | 365 | 730
457 | FHF 32W | 5 | 10 | FRS115-322PH | 64 | 上道出張所 | 16 | 3 | 365 | 1095
458 | FHF 32W 電池内臓 | 1 | 2 | K1-FRS15-322PH | 64 | 上道出張所 | 17 | 3 | 365 | 1095
459 | FHF 32W | 2 | 2 | FSS9-321PH | 32 | 上道出張所 | 18 | 1 | 365 | 365
460 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-321PH | 32 | 上道出張所 | 19 | 18 | 365 | 6570
461 | FHF 32W 電池内臓 | 2 | 2 | K1-FSS9-321PH | 32 | 上道出張所 | 20 | 18 | 365 | 6570
462 | FHF 32W | 1 | 2 | FSA42515 | 64 | 上道出張所 | 21 | 1 | 365 | 365
463 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-321PH | 32 | 上道出張所 | 22 | 2 | 365 | 730
464 | FDL 13W | 1 | 1 | FRS11-D131 | 13 | 上道出張所 | 23 | 2 | 365 | 730
465 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-321PH | 32 | 上道出張所 | 24 | 2 | 365 | 730
466 | FDL 13W | 1 | 1 | FRS11-D131 | 13 | 上道出張所 | 25 | 2 | 365 | 730
467 | FHF 32W | 2 | 2 | FSS9-321PH | 32 | 上道出張所 | 26 | 1 | 365 | 365
468 | FL 20W | 1 | 1 | FBF2RP-201GL | 20 | 上道出張所 | 27 | 10 | 365 | 3650
469 | FHF 32W | 6 | 6 | FRS15-321PH | 32 | 上道出張所 | 28 | 5 | 365 | 1825
470 | FHF 32W 電池内臓 | 1 | 1 | K1-FRS15-321PH | 32 | 上道出張所 | 29 | 5 | 365 | 1825
471 | FLR 40SW | 2 | 2 | FRS2-201GH | 40 | 上道出張所 | 30 | 5 | 365 | 1825
472 | LED | 3 | 3 | NNF21705K | - | 上道出張所 | 31 | 5 | 365 | 1825
473 | FDL 13W | 1 | 1 | FRS11-D131 | 13 | 上道出張所 | 32 | 2 | 365 | 730
474 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-321PH | 32 | 上道出張所 | 33 | 18 | 365 | 6570
475 | FHF 32W 電池内臓 | 2 | 2 | K1-FSS9-321PH | 32 | 上道出張所 | 34 | 18 | 365 | 6570
476 | FCL 40W | 1 | 1 | HW975T | 46 | 上道出張所 | 35 | 5 | 365 | 1825
477 | IL 60W | 2 | 2 | LW86497WT | 60 | 上道出張所 | 36 | 5 | 365 | 1825
478 | FHF 32W 電池内臓 | 1 | 1 | FSS41886 | 32 | 上道出張所 | 37 | 18 | 365 | 6570
479 | FHF 32W | 2 | 4 | FSS9-322PH | 64 | 上道出張所 | 38 | 5 | 365 | 1825
480 | FHF 32W | 5 | 10 | FSS9-322PH | 64 | 上道出張所 | 39 | 18 | 365 | 6570
481 | FHF 32W 電池内臓 | 1 | 2 | K1-FSS9-322PH | 64 | 上道出張所 | 40 | 18 | 365 | 6570
482 | FL 20W | 1 | 1 | HW2818 | 20 | 上道出張所 | 41 | 18 | 365 | 6570
483 | FHF 32W 電池内臓 | 1 | 1 | K1-FSS9-321PH | 32 | 上道出張所 | 42 | 5 | 365 | 1825
484 | FLR 40SW | 1 | 1 | FRS2-201GH | 40 | 上道出張所 | 43 | 5 | 365 | 1825
485 | FDL 13W | 1 | 1 | FRS11-D131 | 13 | 上道出張所 | 44 | 1 | 365 | 365
486 | FCL 30W | 1 | 1 | HW8989 | 30 | 上道出張所 | 45 | 2 | 365 | 730
487 | FL 20W | 1 | 1 | FBF2RP-201GL | 20 | 上道出張所 | 46 | 8 | 365 | 2920
488 | FLR 40SW | 5 | 10 | FSR1-402 RH | 80 | 可知出張所 | 1 | 9 | 365 | 3285
489 | FLR 40SW | 4 | 8 | FSR1-402 RH 非常用 | 80 | 可知出張所 | 2 | 9 | 365 | 3285
490 | FLR 40SW | 2 | 4 | FSR1-402 RH | 80 | 可知出張所 | 3 | 9 | 365 | 3285
491 | FLR 40SW | 2 | 4 | K1-FSR1-402 RH | 80 | 可知出張所 | 4 | 9 | 365 | 3285
492 | HF 400W | 1 | 1 | YA58114 | 400 | 可知出張所 | 5 | 5 | 365 | 1825
493 | IL 40W | 1 | 1 | LA56418K | 40 | 可知出張所 | 6 | 5 | 365 | 1825
494 | FLR 40SW | 4 | 8 | FRS3-402 RH | 80 | 可知出張所 | 7 | 18 | 365 | 6570
495 | FLR 40SW | 2 | 4 | K1-FRS3-402 GH | 80 | 可知出張所 | 8 | 18 | 365 | 6570
496 | FLR 40SW | 1 | 1 | K1-FRS3-401 GH | 40 | 可知出張所 | 9 | 18 | 365 | 6570
497 | FLR 40SW | 1 | 1 | FRS3-401 RH | 40 | 可知出張所 | 10 | 18 | 365 | 6570
498 | FLR 40SW | 2 | 4 | FRS3-402 RH | 80 | 可知出張所 | 11 | 18 | 365 | 6570
499 | FCL 40W+30W | 1 | 2 | NF72743 | 80 | 可知出張所 | 12 | 18 | 365 | 6570
500 | IL 60W | 2 | 2 | IRF2A-60 | 60 | 可知出張所 | 13 | 5 | 365 | 1825
501 | FLR 20SW | 2 | 4 | K1-FRS3-202 GH | 40 | 可知出張所 | 14 | 18 | 365 | 6570
502 | FLR 40SW | 3 | 6 | FRS3-402 RH | 80 | 可知出張所 | 15 | 18 | 365 | 6570
503 | FL 20W | 1 | 1 | NW275KT GPL | 20 | 可知出張所 | 16 | 18 | 365 | 6570
504 | FLR 40SW | 1 | 2 | FSR1-402 RH 非常用 | 80 | 可知出張所 | 17 | 1 | 365 | 365
505 | IL 60W | 1 | 1 | LW56136T | 60 | 可知出張所 | 18 | 5 | 365 | 1825
506 | IL 60W | 1 | 1 | LW86497WT | 60 | 可知出張所 | 19 | 5 | 365 | 1825
507 | FLR 40SW | 1 | 1 | FRS3-401 RH | 40 | 可知出張所 | 20 | 5 | 365 | 1825
508 | FLR 40SW | 3 | 6 | FSS4-402 RH | 80 | 可知出張所 | 21 | 3 | 365 | 1095
509 | FLR 40SW | 1 | 2 | K1-FSS4-402 RH | 80 | 可知出張所 | 22 | 3 | 365 | 1095
510 | FLR 40SW | 3 | 6 | FSS4-MP-402 RH | 80 | 可知出張所 | 23 | 12 | 365 | 4380
511 | FLR 40SW | 1 | 2 | K1-FSS4-MP-402 RH | 80 | 可知出張所 | 24 | 12 | 365 | 4380
512 | FL 20W | 1 | 1 | FW21885Z | 20 | 可知出張所 | 25 | 12 | 365 | 4380
513 | FL 20W | 1 | 2 | K1-FBF10-202GL | 40 | 可知出張所 | 26 | 18 | 365 | 6570
514 | FLR 20SW | 1 | 1 | K1-FRS3-201 GH | 20 | 可知出張所 | 27 | 18 | 365 | 6570
515 | FL 20W | 1 | 1 | FBF2RP-201 GH | 20 | 可知出張所 | 28 | 1 | 365 | 365
516 | FL 13W | 1 | 1 | HA1522KTGL | 13 | 可知出張所 | 29 | 5 | 365 | 1825
517 | FLR 40SW | 1 | 2 | FRS3-402 RH | 80 | 可知出張所 | 30 | 5 | 365 | 1825
518 | FLR 40SW | 1 | 2 | K1-FRS3-402 GH | 80 | 可知出張所 | 31 | 5 | 365 | 1825
519 | FLR 40SW | 1 | 1 | FSS4-401 RH | 40 | 可知出張所 | 32 | 1 | 365 | 365
520 | FLR 40SW | 3 | 6 | FRS3-402 RH | 80 | 可知出張所 | 33 | 5 | 365 | 1825
521 | FLR 40SW | 3 | 6 | K1-FRS3-402 GH | 80 | 可知出張所 | 34 | 5 | 365 | 1825
522 | IL 5W | 2 | 2 | LB70003T | 5 | 可知出張所 | 35 | 5 | 365 | 1825
523 | FL 20W | 1 | 1 | FBF2RP-201 GH | 20 | 可知出張所 | 36 | 5 | 365 | 1825
524 | FL 20W | 1 | 1 | FBF2RP-201 GH | 20 | 可知出張所 | 37 | 5 | 365 | 1825
525 | FL 20W | 1 | 1 | FBF2RP-201 GH | 20 | 可知出張所 | 38 | 5 | 365 | 1825
526 | HF 400W | 1 | 1 | YA58114 | 400 | 可知出張所 | 39 | 1 | 365 | 365
527 | FML 13W | 1 | 1 | HLW6167EL | 13 | 瀬戸出張所 | 1 | 5 | 365 | 1825
528 | FCL 30W | 1 | 1 | FC31500ZGM | 30 | 瀬戸出張所 | 2 | 5 | 365 | 1825
529 | IL 20W | 1 | 1 | LA56418 | 20 | 瀬戸出張所 | 3 | 5 | 365 | 1825
530 | FL 20W | 4 | 4 | FBF4A-201 | 20 | 瀬戸出張所 | 4 | 5 | 365 | 1825
531 | JD 250W | 1 | 1 | YA54590 | 270 | 瀬戸出張所 | 5 | 5 | 365 | 1825
532 | FHF 32W | 9 | 18 | FSS99-322 | 64 | 瀬戸出張所 | 6 | 18 | 365 | 6570
533 | FHF 32W 電池内臓 | 2 | 4 | K1-FSS9-322 | 64 | 瀬戸出張所 | 7 | 18 | 365 | 6570
534 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-321 | 32 | 瀬戸出張所 | 8 | 12 | 365 | 4380
535 | FHF 32W 電池内臓 | 1 | 1 | K1-FSS9-321 | 32 | 瀬戸出張所 | 9 | 12 | 365 | 4380
536 | FL 20SW | 2 | 2 | FSS4-201 | 20 | 瀬戸出張所 | 10 | 18 | 365 | 6570
537 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-321 | 32 | 瀬戸出張所 | 11 | 24 | 365 | 8760
538 | FHF 32W 電池内臓 | 1 | 1 | K1-FSS9-321 | 32 | 瀬戸出張所 | 12 | 24 | 365 | 8760
539 | FHF 32W | 3 | 6 | FSS99-322 | 64 | 瀬戸出張所 | 13 | 18 | 365 | 6570
540 | FHF 32W 電池内臓 | 2 | 4 | K1-FSS9-322 | 64 | 瀬戸出張所 | 14 | 18 | 365 | 6570
541 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-321 | 32 | 瀬戸出張所 | 15 | 18 | 365 | 6570
542 | FL 20W | 1 | 1 | HW2633GPL | 20 | 瀬戸出張所 | 16 | 18 | 365 | 6570
543 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-321 | 32 | 瀬戸出張所 | 17 | 2 | 365 | 730
544 | FL 20W | 1 | 1 | FW21825 | 20 | 瀬戸出張所 | 18 | 2 | 365 | 730
545 | FL 20SW | 1 | 1 | FSS4-201 | 20 | 瀬戸出張所 | 19 | 5 | 365 | 1825
546 | FCL 30W | 1 | 1 | HW884EL | 30 | 瀬戸出張所 | 20 | 5 | 365 | 1825
547 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-321 | 32 | 瀬戸出張所 | 21 | 2 | 365 | 730
548 | 60W（ボール電球）防湿・防雨型 | 1 | 1 | LB56581WT | 60 | 瀬戸出張所 | 22 | 2 | 365 | 730
549 | FHF 32W | 2 | 2 | FSS9-321 | 32 | 瀬戸出張所 | 23 | 1 | 365 | 365
550 | FL 20W | 1 | 1 | HW2633GPL | 20 | 瀬戸出張所 | 24 | 12 | 365 | 4380
551 | FHF 32W 防湿・防雨型 | 1 | 2 | FSS9MPA-322 | 64 | 瀬戸出張所 | 25 | 12 | 365 | 4380
552 | FPL 18W | 1 | 1 | JF21151 | 18 | 瀬戸出張所 | 26 | 1 | 365 | 365
553 | FHF 32W | 1 | 1 | FSF41862 | 32 | 瀬戸出張所 | 27 | 18 | 365 | 6570
554 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-321 | 32 | 瀬戸出張所 | 28 | 18 | 365 | 6570
555 | FHF 32W 電池内臓 | 1 | 1 | K1-FSS9-321 | 32 | 瀬戸出張所 | 29 | 18 | 365 | 6570
556 | FHF 32W 電池内臓 | 1 | 1 | K1-FSS9-321 | 32 | 瀬戸出張所 | 30 | 5 | 365 | 1825
557 | 5W（豆電球） | 1 | 1 | LB70003T | 5 | 瀬戸出張所 | 31 | 5 | 365 | 1825
558 | FHF 32W | 4 | 4 | FSS9-321 | 32 | 瀬戸出張所 | 32 | 5 | 365 | 1825
559 | FHF 32W 電池内臓 | 1 | 1 | K1-FSS9-321 | 32 | 瀬戸出張所 | 33 | 5 | 365 | 1825
560 | 5W（豆電球） | 2 | 2 | LB70003T | 5 | 瀬戸出張所 | 34 | 5 | 365 | 1825
561 | FHF 32W | 4 | 8 | FSS99-322 | 64 | 瀬戸出張所 | 35 | 1 | 365 | 365
562 | FHF 32W 電池内臓 | 2 | 4 | K1-FSS9-322 | 64 | 瀬戸出張所 | 36 | 1 | 365 | 365
563 | FHF 32W 電池内臓 | 1 | 1 | K1-FSS9-321 | 32 | 瀬戸出張所 | 37 | 18 | 365 | 6570
564 | 60W（ボール電球）防湿・防雨型 | 2 | 2 | LB56581WT | 60 | 瀬戸出張所 | 38 | 1 | 365 | 365
565 | FHF 32W | 2 | 4 | FSS99-322 | 64 | 瀬戸出張所 | 39 | 1 | 365 | 365
566 | FL 20W 防雨型 | 1 | 1 | FBF4A-201 | 20 | 瀬戸出張所 | 40 | 1 | 365 | 365
567 | FHF 32W | 2 | 2 | FSS9-321 | 32 | 瀬戸出張所 | 41 | 1 | 365 | 365
568 | FHF 32W | 1 | 2 | FSS99-322 | 64 | 瀬戸出張所 | 42 | 1 | 365 | 365
569 | JD 250W 防湿・防雨型 | 5 | 5 | YA54590 | 270 | 瀬戸出張所 | 43 | 9 | 365 | 3285
570 | MF 500W | 9 | 9 | TH1000 + HH1000 高天井用電動昇降装置（三菱CSE1000）付 | 500 | 瀬戸出張所 | 44 | 9 | 365 | 3285
571 | JD 250W 防湿・防雨型 | 6 | 6 | YA54590 | 270 | 瀬戸出張所 | 45 | 5 | 365 | 1825
572 | FL 20W | 6 | 6 | FSS1-201 | 20 | 瀬戸出張所 | 46 | 1 | 365 | 365
573 | FL 20W | 2 | 2 | FSS1-201 | 20 | 瀬戸出張所 | 47 | 1 | 365 | 365
574 | FL 20W 防雨型 | 1 | 1 | FBF4A-201 | 20 | 瀬戸出張所 | 48 | 1 | 365 | 365
575 | HF 150W 防雨型 | 1 | 1 | YX4345 | 150 | 瀬戸出張所 | 49 | 1 | 365 | 365
576 | FML 13W | 1 | 1 | HLN6616 WEL | 13 | 灘崎出張所 | 1 | 5 | 365 | 1825
577 | FML 36W | 1 | 2 | NF32645 PENH | 72 | 灘崎出張所 | 2 | 5 | 365 | 1825
578 | FLR 40W | 12 | 24 | 427 PRSUH 天井埋込型 | 80 | 灘崎出張所 | 3 | 18 | 365 | 6570
579 | FL 40W | 1 | 1 | FA41035 UH | 40 | 灘崎出張所 | 4 | 1 | 365 | 365
580 | FLR 40W | 2 | 4 | FA42038 SUH | 80 | 灘崎出張所 | 5 | 18 | 365 | 6570
581 | FCL 20W | 1 | 1 | HW275 KGPL | 20 | 灘崎出張所 | 6 | 18 | 365 | 6570
582 | 蛍光灯 | 1 | 1 | HD8895 TEPH | 40 | 灘崎出張所 | 7 | 1 | 365 | 365
583 | 蛍光灯 | 2 | 2 | HLA1345 TEL | 15 | 灘崎出張所 | 8 | 18 | 365 | 6570
584 | FCL 40W | 1 | 1 | HW776 EL | 40 | 灘崎出張所 | 9 | 5 | 365 | 1825
585 | FCL 40W | 1 | 1 | HW729 EL | 40 | 灘崎出張所 | 10 | 5 | 365 | 1825
586 | FL 40W | 1 | 1 | FA41035 UH | 40 | 灘崎出張所 | 11 | 1 | 365 | 365
587 | FLR 40W | 9 | 18 | FA41264 UH | 80 | 灘崎出張所 | 12 | 9 | 365 | 3285
588 | FLR 40W | 3 | 3 | NF41802 UH | 40 | 灘崎出張所 | 13 | 9 | 365 | 3285
589 | FL 20W | 1 | 2 | FA22038 GH | 40 | 灘崎出張所 | 14 | 12 | 365 | 4380
590 | FHF 32W | 2 | 4 | FSS9MP-322 PN | 64 | 灘崎出張所 | 15 | 12 | 365 | 4380
591 | FHF 32W | 1 | 2 | K1-FSS9MP-322 PN | 64 | 灘崎出張所 | 16 | 12 | 365 | 4380
592 | FHF 32W | 2 | 4 | FSS9-322 PN | 64 | 灘崎出張所 | 17 | 3 | 365 | 1095
593 | FHF 32W | 1 | 2 | K1-FSS9-322 PN | 64 | 灘崎出張所 | 18 | 3 | 365 | 1095
594 | ハロゲン | 1 | 1 | M100 | 100 | 灘崎出張所 | 19 | 1 | 365 | 365
595 | ハロゲン | 3 | 3 | N500 | 500 | 灘崎出張所 | 20 | 1 | 365 | 365
596 | FML 13W | 2 | 2 | HLN6616 BEL | 13 | 灘崎出張所 | 21 | 12 | 365 | 4380
597 | 蛍光灯 | 1 | 1 | HLA1345 TEL | 15 | 灘崎出張所 | 22 | 18 | 365 | 6570
598 | 蛍光灯 | 3 | 3 | HLA1345 TEL | 15 | 灘崎出張所 | 23 | 18 | 365 | 6570
599 | FL 20W | 1 | 1 | FA21035 GH | 20 | 灘崎出張所 | 24 | 1 | 365 | 365
600 | 蛍光灯 | 2 | 2 | HAZ4454 | 40 | 灘崎出張所 | 25 | 5 | 365 | 1825
601 | FHF 16W | 2 | 2 | 不明 | 16 | 灘崎出張所 | 26 | 5 | 365 | 1825
602 | LED | 1 | 1 | 不明 | - | 灘崎出張所 | 27 | 5 | 365 | 1825
603 | IL 40W | 1 | 1 | 不明 | 40 | 灘崎出張所 | 28 | 5 | 365 | 1825
604 | FHF 16W | 2 | 2 | 不明 | 16 | 灘崎出張所 | 29 | 1 | 365 | 365
605 | IL 40W | 1 | 1 | 不明 | 40 | 灘崎出張所 | 30 | 1 | 365 | 365
606 | LED | 1 | 1 | 不明 | - | 灘崎出張所 | 31 | 1 | 365 | 365
607 | FDL 13W | 1 | 1 | 不明 | 13 | 灘崎出張所 | 32 | 1 | 365 | 365
608 | FDL 13W | 1 | 1 | 不明 | 13 | 灘崎出張所 | 33 | 1 | 365 | 365
609 | FHF 32W | 1 | 2 | 不明 | 64 | 灘崎出張所 | 34 | 1 | 365 | 365
610 | FML 13W | 1 | 1 | HLN6616 BEL | 13 | 灘崎出張所 | 35 | 1 | 365 | 365
611 | FDL 18W | 4 | 4 | HLW6211T | 18 | 航空隊格納庫 | 1 | 1 | 365 | 365
612 | FPL 32W | 6 | 18 | FHU33761 | 96 | 航空隊格納庫 | 2 | 1 | 365 | 365
613 | IL 13W | 1 | 1 | K1-IRS4-J13 | 13 | 航空隊格納庫 | 3 | 0 | 365 | 0
614 | JD 65W | 2 | 2 | NL72652W | 65 | 航空隊格納庫 | 4 | 10 | 365 | 3650
615 | FDL 18W | 3 | 3 | FRS13-D181 | 18 | 航空隊格納庫 | 5 | 10 | 365 | 3650
616 | IL 9W | 1 | 1 | LB90670P | 9 | 航空隊格納庫 | 6 | 0 | 365 | 0
617 | FDL 27W | 2 | 2 | FRS13-D271 | 27 | 航空隊格納庫 | 7 | 1 | 365 | 365
618 | FDL 13W | 2 | 2 | FRS13-D131 | 13 | 航空隊格納庫 | 8 | 1 | 365 | 365
619 | FL 20W | 1 | 1 | FSS1-201 | 20 | 航空隊格納庫 | 9 | 1 | 365 | 365
620 | FDL 27W | 2 | 2 | FRS13-D271 | 27 | 航空隊格納庫 | 10 | 1 | 365 | 365
621 | FDL 13W | 1 | 1 | FRS13-D131 | 13 | 航空隊格納庫 | 11 | 1 | 365 | 365
622 | FL 20W | 1 | 1 | FSS1-201 | 20 | 航空隊格納庫 | 12 | 1 | 365 | 365
623 | FL 20W | 1 | 2 | FRS2-202 | 40 | 航空隊格納庫 | 13 | 1 | 365 | 365
624 | FL 15W | 1 | 1 | HW175KT | 15 | 航空隊格納庫 | 14 | 1 | 365 | 365
625 | FPL 28W | 1 | 2 | NFF22194K | 56 | 航空隊格納庫 | 15 | 1 | 365 | 365
626 | FHF 32W | 8 | 16 | FRS15L5-322 | 64 | 航空隊格納庫 | 16 | 3 | 365 | 1095
627 | FHF 32W | 2 | 4 | FSS9MP-322 | 64 | 航空隊格納庫 | 17 | 3 | 365 | 1095
628 | FHF 32W | 1 | 2 | K1-FSS9MP-322 | 64 | 航空隊格納庫 | 18 | 3 | 365 | 1095
629 | FHF 32W | 1 | 1 | FSS9-321 | 32 | 航空隊格納庫 | 19 | 3 | 365 | 1095
630 | FHF 32W | 2 | 4 | FSR2-322 | 64 | 航空隊格納庫 | 20 | 5 | 365 | 1825
631 | FHF 32W | 2 | 4 | K1-FSR2-322 | 64 | 航空隊格納庫 | 21 | 5 | 365 | 1825
632 | FHF 32W | 1 | 2 | FSS9-322 | 64 | 航空隊格納庫 | 22 | 1 | 365 | 365
633 | FCL 30W | 1 | 1 | HW8931W | 30 | 航空隊格納庫 | 23 | 1 | 365 | 365
634 | FHF 32W | 2 | 4 | FSS9-322 | 64 | 航空隊格納庫 | 24 | 2 | 365 | 730
635 | FHF 32W | 2 | 4 | FSR2-322 | 64 | 航空隊格納庫 | 25 | 2 | 365 | 730
636 | FHF 32W | 1 | 2 | FSA42515 | 64 | 航空隊格納庫 | 26 | 8 | 365 | 2920
637 | FHF 32W | 2 | 4 | FSF42515 | 64 | 航空隊格納庫 | 27 | 8 | 365 | 2920
638 | FHF 32W | 1 | 1 | FSF41020 ガード付き | 32 | 航空隊格納庫 | 28 | 8 | 365 | 2920
639 | FL 40W | 1 | 1 | FBC2-401 | 40 | 航空隊格納庫 | 29 | 8 | 365 | 2920
640 | IL 13W | 4 | 4 | K1-ISS4-J12 | 13 | 航空隊格納庫 | 30 | 0 | 365 | 0
641 | FHF 32W | 2 | 2 | FSR2-321 | 32 | 航空隊格納庫 | 31 | 1 | 365 | 365
642 | FL 20W | 1 | 1 | EYFL121316 防爆型 | 20 | 航空隊格納庫 | 32 | 1 | 365 | 365
643 | FL 20W | 1 | 1 | FSR1-201 | 20 | 航空隊格納庫 | 33 | 1 | 365 | 365
644 | FHF 32W | 1 | 1 | FSR2-321 | 32 | 航空隊格納庫 | 34 | 1 | 365 | 365
645 | FL 20W | 1 | 1 | FSR1-201 | 20 | 航空隊格納庫 | 35 | 1 | 365 | 365
646 | FHF 32W | 3 | 6 | FSR2-322 | 64 | 航空隊格納庫 | 36 | 3 | 365 | 1095
647 | FHF 32W | 1 | 2 | K1-FSR2-322 | 64 | 航空隊格納庫 | 37 | 3 | 365 | 1095
648 | FHF 32W | 1 | 1 | FSR2-321 | 32 | 航空隊格納庫 | 38 | 1 | 365 | 365
649 | FHF 32W | 2 | 4 | FSR2-322 | 64 | 航空隊格納庫 | 39 | 1 | 365 | 365
650 | FHF 32W | 4 | 8 | FSR2-322 | 64 | 航空隊格納庫 | 40 | 1 | 365 | 365
651 | FHF 32W | 1 | 2 | FSF42515 | 64 | 航空隊格納庫 | 41 | 8 | 365 | 2920
652 | FHF 32W | 3 | 6 | FRS19-322 | 64 | 航空隊格納庫 | 42 | 5 | 365 | 1825
653 | FHF 32W | 1 | 2 | K1-FRS19-322 | 64 | 航空隊格納庫 | 43 | 5 | 365 | 1825
654 | FCL 40W＋32W | 1 | 1 | HA7582 | 40 | 航空隊格納庫 | 44 | 1 | 365 | 365
655 | IL 9W | 1 | 1 | LB90670P | 9 | 航空隊格納庫 | 45 | 0 | 365 | 0
656 | FDL 27W | 4 | 4 | FRS13-D271 | 27 | 航空隊格納庫 | 46 | 5 | 365 | 1825
657 | IL 9W | 1 | 1 | LB90670P | 9 | 航空隊格納庫 | 47 | 0 | 365 | 0
658 | FHF 32W | 1 | 2 | FRS19-322 | 64 | 航空隊格納庫 | 48 | 2 | 365 | 730
659 | FL 40W | 1 | 1 | FBC2-401 | 40 | 航空隊格納庫 | 49 | 2 | 365 | 730
660 | FHF 32W | 2 | 4 | FSS9-322 | 64 | 航空隊格納庫 | 50 | 4 | 365 | 1460
661 | FHF 32W | 4 | 8 | FRS15L5-322 | 64 | 航空隊格納庫 | 51 | 2 | 365 | 730
662 | IL 9W | 1 | 1 | LB90670P | 9 | 航空隊格納庫 | 52 | 2 | 365 | 730
663 | FHF 32W | 1 | 1 | FRS19-321 | 32 | 航空隊格納庫 | 53 | 8 | 365 | 2920
664 | FHF 32W | 1 | 1 | K1-FRS19-321 | 32 | 航空隊格納庫 | 54 | 8 | 365 | 2920
665 | FHF 32W | 20 | 40 | FRS15L3V3-322 | 64 | 航空隊格納庫 | 55 | 8 | 365 | 2920
666 | FHF 32W | 4 | 8 | K1-FRS15L3V3-322 | 64 | 航空隊格納庫 | 56 | 8 | 365 | 2920
667 | LED | 13 | 13 | NYM20216 | - | 航空隊格納庫 | 57 | 8 | 365 | 2920
668 | FHF 32W | 3 | 3 | FSS8-321 ガード付き | 32 | 航空隊格納庫 | 58 | 8 | 365 | 2920
669 | FL 20W | 1 | 1 | FBC2RP-201 | 20 | 航空隊格納庫 | 59 | 8 | 365 | 2920
670 | FHF 32W | 6 | 6 | FSR2-321 | 32 | 航空隊格納庫 | 60 | 1 | 365 | 365
671 | FML 18W | 1 | 1 | NF11496 | 18 | 航空隊格納庫 | 61 | 1 | 365 | 365
672 | FL 40W | 1 | 2 | EYFL142316 防爆型 | 80 | 航空隊格納庫 | 62 | 1 | 365 | 365
673 | LED | 2 | 2 | NYS35135 | - | 航空隊格納庫 | 63 | 1 | 365 | 365
674 | FL 20W | 1 | 1 | FBC2RP-201 | 20 | 航空隊格納庫 | 64 | 1 | 365 | 365
675 | FPL 18W | 1 | 1 | YF21511 | 18 | 航空隊格納庫 | 65 | 1 | 365 | 365
676 | FDL 13W | 3 | 3 | NFY621 | 13 | 航空隊格納庫 | 66 | 1 | 365 | 365
677 | FPL 18W | 3 | 3 | YF21511 | 18 | 航空隊格納庫 | 67 | 1 | 365 | 365
678 | エバーライト 50W | 2 | 2 | YEV41453 | 50 | 航空隊格納庫 | 68 | 1 | 365 | 365
679 | FLR 40W | 6 | 12 | FSR1-402 RH | 80 | 総合訓練施設 | 1 | 1 | 30 | 30
680 | MF 1000W | 2 | 2 | HPJ1W-1KM BR26 | 1000 | 総合訓練施設 | 2 | 0.5 | 30 | 15
681 | FLR 40W | 20 | 40 | FRS2-402 RH | 80 | 総合訓練施設 | 3 | 2 | 50 | 100
682 | FLR 40W | 2 | 2 | FRS10A-401 RH | 40 | 総合訓練施設 | 4 | 1 | 50 | 50
683 | FLR 20W | 2 | 2 | FSR1-201 GH | 20 | 総合訓練施設 | 5 | 1 | 50 | 50
684 | FL 20W | 1 | 1 | FSS4-201 GL | 20 | 総合訓練施設 | 6 | 1 | 50 | 50
685 | FLR 40W | 16 | 32 | FRS2-402 RH | 80 | 総合訓練施設 | 7 | 1 | 50 | 50
686 | FL 20W | 1 | 1 | FSS4-201 GL | 20 | 総合訓練施設 | 8 | 1 | 50 | 50
687 | FL 20W | 1 | 1 | FSS4-201 GL | 20 | 総合訓練施設 | 9 | 1 | 50 | 50
688 | FLR 40W | 1 | 1 | FRS2-401 RH | 40 | 総合訓練施設 | 10 | 1 | 50 | 50
689 | FLR 40W | 1 | 1 | FRS2-401 RH | 40 | 総合訓練施設 | 11 | 1 | 100 | 100
690 | FL 20W | 1 | 1 | FBF6A-201 GH | 20 | 総合訓練施設 | 12 | 1 | 100 | 100
691 | FLR 40W | 1 | 1 | FRS2-401 RH | 40 | 総合訓練施設 | 13 | 1 | 300 | 300
692 | FL 20W | 1 | 1 | FBF6A-201 GH | 20 | 総合訓練施設 | 14 | 1 | 300 | 300
693 | FL 40W | 2 | 2 | FSS4MP-401 RH | 40 | 総合訓練施設 | 15 | 2 | 300 | 600
694 | FLR 40W | 4 | 8 | FRS2-402 RH | 80 | 総合訓練施設 | 16 | 8 | 300 | 2400
695 | LED | 2 | 2 | LED | - | 総合訓練施設 | 17 | 8 | 300 | 2400
696 | FDL 18W | 5 | 5 | FRS11-D181 EL | 18 | 総合訓練施設 | 18 | 1 | 100 | 100
697 | FDL 18W | 5 | 5 | FRS11-D181 EL | 18 | 総合訓練施設 | 19 | 1 | 300 | 300
698 | FLR 40W | 4 | 4 | FBS3-401 RH | 40 | 総合訓練施設 | 20 | 1 | 50 | 50
699 | FLR 40W | 4 | 4 | FBS3-401 RH | 40 | 総合訓練施設 | 21 | 1 | 100 | 100
700 | FLR 40W | 4 | 4 | FBS3-401 RH | 40 | 総合訓練施設 | 22 | 1 | 50 | 50
701 | FLR 40W | 2 | 4 | FSR1-402 RH | 80 | 総合訓練施設 | 23 | 0.5 | 50 | 25
702 | FLR 40W | 1 | 2 | FSR1-402 RH | 80 | 総合訓練施設 | 24 | 0.5 | 50 | 25
703 | FLR 40W | 1 | 2 | FSR1-402 RH | 80 | 総合訓練施設 | 25 | 0.5 | 50 | 25
704 | FLR 40W | 16 | 32 | FSR1-402 RH | 80 | 総合訓練施設 | 26 | 2 | 300 | 600
705 | FLR 40W | 13 | 13 | FSR1-401 | 40 | 総合訓練施設 | 27 | 1 | 30 | 30
| 合計 | 2123 | 2828
別紙６