## 計算表（KW）
二酸化炭素の削減効果算定方法及び算出根拠（ｋW用） |  |  |  |  | この様式は、参考様式です。独自の様式により作成しても差し支えありません。
【既設機器】 | [5 empty] | 中国電力 排出係数 ０．０００４８４（ｔ-CO2/ｋWｈ）
NO | 機器名称 | 型式 | 消費電力 | 個数（台数） | １日使用時間 | 年間使用日数 | 年間消費電力 | 二酸化炭素排出量
|  |  | KW | 個（台） | 時間 | 日数 | KWｈ | kg-CO2
1 | 空調機（夏期） | ＳＳＳ | 5.5 | 1 | 8 | 100 | 4400 | 2129.6
2 | 空調機（冬期） |  | 4.5 | 1 | 8 | 80 | 2880 | 1394
3 | 空調機（夏期） | ＶＶＶ | 6.6 | 2 | 10 | 100 | 13200 | 6388.8
4 | 空調機（冬期） |  | 5.8 | 2 | 10 | 80 | 9280 | 4491.6
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
10 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 29760 | 14404
【補助対象機器】
NO | 補助対象機器 | 型式 | 消費電力 | 個数（台数） | １日使用時間 | 年間使用日数 | 年間消費電力 | 二酸化炭素排出量
|  |  | KW | 個（台） | 時間 | 日数 | KWｈ | kg-CO2
1 | 高効率空調機（夏期） | ＲＲＲ | 4.4 | 1 | 8 | 100 | 3520 | 1703.7
2 | 高効率空調機（冬期） |  | 3.7 | 1 | 8 | 80 | 2368 | 1146.2
3 | 高効率空調機（夏期） | ＳＳＳ | 5.3 | 2 | 10 | 100 | 10600 | 5130.4
4 | 高効率空調機（冬期） |  | 4.4 | 2 | 10 | 80 | 7040 | 3407.4
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
10 | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 23528 | 11387.7
|  | ① 既設機器 | ② 補助対象機器 | ③ 削減量（①-②） |  | 削減率
|  | 二酸化炭素排出量 | 二酸化炭素排出量 | 二酸化炭素排出量 |  | ③/①
|  | kg-CO2 | kg-CO2 | kg-CO2 |  | ％
|  | 14404 | 11387.7 | 3016.3 |  | 20.9%
※ メーカーのカタログ、仕様書、算出根拠となる資料の添付が必要です
※ 算出に当たっては、環境省及び経産省の「温室効果ガス排出算定・報告・公表制度」に従ってください
記入欄
記入欄

## 計算表（W）
二酸化炭素の削減効果算定方法及び算出根拠（W用） | [5 empty] | この様式は、参考様式です。独自の様式により作成しても差し支えありません。
【既設機器】 | [6 empty] | 中国電力 排出係数 ０．０００４８４（ｔ-CO2/ｋWｈ）
NO | 機器名称 | 型式 | 消費電力 | 個数（台数） | 灯数 | １日使用時間 | 年間使用日数 | 年間消費電力 | 二酸化炭素排出量
|  |  | W | 個（台） | （灯） | 時間 | 日数 | kWｈ | kg-CO2
1 | 照明（蛍光灯） | ＫＫＳ | 120 | 10 | 10 | 12 | 300 | 4320 | 2090.9
2 | 照明（蛍光灯） | ＱＱＲ | 88 | 15 | 30 | 12 | 150 | 2376 | 1150
3 | [7 empty] | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0 | 0
6 | [7 empty] | 0 | 0
7 | [7 empty] | 0 | 0
8 | [7 empty] | 0 | 0
9 | [7 empty] | 0 | 0
10 | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 6696 | 3240.9
【補助対象機器】
NO | 補助対象機器 | 型式 | 消費電力 | 個数（台数） |  | １日使用時間 | 年間使用日数 | 年間消費電力 | 二酸化炭素排出量
|  |  | W | 個（台） |  | 時間 | 日数 | kWｈ | kg-CO2
1 | ＬＥＤ照明器具 | ＭＭＭ | 40 | 10 |  | 12 | 300 | 1440 | 697
2 | ＬＥＤ照明器具 | ＮＮＮ | 35 | 15 |  | 12 | 150 | 945 | 457.4
3 | [7 empty] | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0 | 0
6 | [7 empty] | 0 | 0
7 | [7 empty] | 0 | 0
8 | [7 empty] | 0 | 0
9 | [7 empty] | 0 | 0
10 | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 2385 | 1154.4
|  | ① 既設機器 | ② 補助対象機器 | ③ 削減量（①-②） |  |  | 削減率
|  | 二酸化炭素排出量 | 二酸化炭素排出量 | 二酸化炭素排出量 |  |  | ③/①
|  | kg-CO2 | kg-CO2 | kg-CO2 |  |  | ％
|  | 3240.9 | 1154.4 | 2086.5 |  |  | 64.3%
※ メーカーのカタログ、仕様書、算出根拠となる資料の添付が必要です
※ 算出に当たっては、環境省及び経産省の「温室効果ガス排出算定・報告・公表制度」に従ってください
記入欄
記入欄
Note on D5: この様式では、年間消費電力は 「器具の消費電力 × 台数 × 時間 × 日数」 で計算します。 1灯あたりの消費電力を入力する場合は年間消費電力の数式を修正してください。
Note on D6: この様式では、年間消費電力は 「器具の消費電力 × 台数 × 時間 × 日数」 で計算します。 1灯あたりの消費電力を入力する場合は年間消費電力の数式を修正してください。
Note on D7: この様式では、年間消費電力は 「器具の消費電力 × 台数 × 時間 × 日数」 で計算します。 1灯あたりの消費電力を入力する場合は年間消費電力の数式を修正してください。
Note on D8: この様式では、年間消費電力は 「器具の消費電力 × 台数 × 時間 × 日数」 で計算します。 1灯あたりの消費電力を入力する場合は年間消費電力の数式を修正してください。
Note on D9: この様式では、年間消費電力は 「器具の消費電力 × 台数 × 時間 × 日数」 で計算します。 1灯あたりの消費電力を入力する場合は年間消費電力の数式を修正してください。
Note on D10: この様式では、年間消費電力は 「器具の消費電力 × 台数 × 時間 × 日数」 で計算します。 1灯あたりの消費電力を入力する場合は年間消費電力の数式を修正してください。
Note on D11: この様式では、年間消費電力は 「器具の消費電力 × 台数 × 時間 × 日数」 で計算します。 1灯あたりの消費電力を入力する場合は年間消費電力の数式を修正してください。
Note on D12: この様式では、年間消費電力は 「器具の消費電力 × 台数 × 時間 × 日数」 で計算します。 1灯あたりの消費電力を入力する場合は年間消費電力の数式を修正してください。
Note on D13: この様式では、年間消費電力は 「器具の消費電力 × 台数 × 時間 × 日数」 で計算します。 1灯あたりの消費電力を入力する場合は年間消費電力の数式を修正してください。
Note on D14: この様式では、年間消費電力は 「器具の消費電力 × 台数 × 時間 × 日数」 で計算します。 1灯あたりの消費電力を入力する場合は年間消費電力の数式を修正してください。